## CONSOLIDADO
EMPRESA | HABILITADO? | PUNTAJE
INGTEL LTDA | NO
AICOX SOLUCIONES S.A. | NO
INSTELEC LTDA | NO
LA RED ELECTRONICA S.A. | SI | 900
NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. | NO
TELEACCESS LTDA | NO

## TOTAL TECNICO
ELEMENTO - JAMUNDI | INGTEL LTDA |  | AICOX SOLUCIONES S.A. |  | INSTELEC LTDA |  | LA RED ELECTRONICA S.A. |  | NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. |  | TELEACCESS LTDA
| CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
Transmisor | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Carga fantasma | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Caja de sintonía | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Procesador de audio para AM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Monitor de modulación AM | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Monitor de Frecuencia | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Sistema de monitoreo de audio | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Sistema TVRO | X |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X
Conmutador automático | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Línea de transmisión coaxial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Línea rígida coaxial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Tanque de almacenamiento de ACPM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Regulador de voltaje |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X
Planta eléctrica |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X
Radiales | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Mantenimiento general y pintura a antena. | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Rack de equipos complementarios | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
ELEMENTO - SABANAGRANDE | INGTEL LTDA |  | AICOX SOLUCIONES S.A. |  | INSTELEC LTDA |  | LA RED ELECTRONICA S.A. |  | NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. |  | TELEACCESS LTDA
| CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
Caja de sintonía | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  | X
Antena monopolo templeteada | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Receptor satelital | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Línea de transmisión coaxial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Radiales | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X

## A2 - ANEXO TÉCNICO
[5 empty] | INGTEL LTDA |  |  | AICOX SOLUCIONES S.A. |  |  | INSTELEC LTDA |  |  | LA RED ELECTRONICA S.A. |  |  | NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. |  |  | TELEACCESS LTDA
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
| TRANSMISOR AM | R.F. | POTENCIA NOMINAL | 50 Kw. | X |  | 79 | x |  | 147 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | CAPACIDAD DE MODULACIÓN | Por lo menos 140% pico a Potencia Nominal | X |  | 76 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | IMPEDANCIA DE SALIDA | 50 Ohmios no balanceado | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | CONECTOR DE SALIDA | Tipo E.I.A. 3-1/8” | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | ARMÓNICOS Y ESPÚREOS | Menor que –80dB | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 580 Khz. | X |  | 78 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  | AUDIO | ENTRADA DE AUDIO | 600 Ohmios balanceada, +10dBm nominal ajustable. | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 72
|  |  | RESPUESTA DE AUDIO | Mejor que +/- 1dB entre 30Hz y 10.000Hz | X |  | 78 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 72
|  |  | DISTORSIÓN DE AUDIO | 1% o mejor al 90% de modulación entre 30Hz y 10.000Hz | X |  | 78 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 72
|  |  | RUIDO | 65dB debajo del nivel de 100% de modulación. | X |  | 79 | x |  | 152 | x |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 72
|  | CONTROL | V.S.W.R. | Reducción de potencia para VSWR ≥ 1.5:1 | X |  | 76 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | SISTEMA DE GESTION | El transmisor debe permitir ser monitoreado y gestionado mediante SNMP V2. | X |  | 77 | x |  | 467 | X |  | 124 -127 | x |  | 160 | X |  | 136 140 |  | x | 71
|  |  |  | El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar. | X |  | 77 | x |  | 470 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 136 |  | x | 71
|  |  | OPERACIÓN | Capacidad de operación local y remota. | X |  | 77 | x |  | 466 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 72
|  |  | GENERAL | Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, voltaje DC | X |  | 76 | x |  | 474 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 136 | x |  | 71
|  | GENERAL | CONFIGURACIÓN | Modular, con módulos removibles durante operación al aire. | X |  | 77 | x |  | 149 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | ESTABILIDAD DE FRECUENCIA | MEJOR QUE +/- 5Hz entre 0°C y 50°C | X |  | 78 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | CORRIMIENTO DE PORTADORA | 1% o menor al 95% de modulación | X |  | 78 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 72
|  |  | TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 380V 60Hz Tres fases, cinco hilos. | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | X |  | 161 | X |  | 137 | x |  | 71
|  |  | ALTITUD | 0 a 3.000 m.s.n.m. | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | x |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | HUMEDAD RELATIVA | 0 – 95% | X |  | 79 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | x |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
|  |  | DIMENSIONES | ESPECIFICAR | X |  | 79 | x |  | N/A | X |  | 124 -127 | x |  | 160 | X |  | 140 | x |  | 55
|  |  | EFICIENCIA | IGUAL O MEJOR QUE 80% | X |  | 76 | x |  | 152 | X |  | 124 -127 | x |  | 160 | X |  | 139 | x |  | 71
| CAJA DE SINTONÍA | Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la frecuencia correspondiente. |  |  | X |  | 111 | x |  | 523 | X |  | 177 | x |  | 161 | X |  | 145 | x |  | 74
|  | Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia nominal del transmisor descrito en el punto anterior, |  |  | X |  | 111 | x |  | 523 | X |  | 177 | x |  | 161 | X |  | 145 | x |  | 74
|  | Relación de Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estación. |  |  | X |  | 111 |  | x | 523 | X |  | 177 | x |  | 161 | X |  |  |  | x | NO ENCONTRE
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN COAXIAL | 150 metros de línea de transmisión coaxial de 3” con dieléctrico de aire con conectores de 3 1/8”, |  |  | X |  | 245 | X |  | 545 | X |  | 244 - 259 | x |  | 233 y 239 | X |  | 218 221 | x |  | 76
|  | Impedancia de 50 Ohm |  |  | X |  | 245 | X |  | WEB | X |  | 244 - 259 | x |  | 234 | X |  | 218 | x |  | 76
|  | Longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud. |  |  | X |  | 245 | X |  | 138 | X |  | 244 - 259 | x |  | 150 | X |  | 223 224 225 226 227 | x |  | 78-82
| LINEA RÍGIDA | De mínimo 3 1/8" |  |  | X |  | 250 | x |  | 552 | X |  | 244 - 259 | x |  | 273 | X |  | 231 | x |  | 84
|  | 18 metros |  |  | X |  | 250 | x |  | 138 |  |  | 244 - 259 | x |  | 150 | X |  | 231 | x |  | 56
|  | Impedancia de 50 Ohms |  |  | X |  | 250 | x |  | 552 | X |  | 244 - 259 | x |  | 273 | X |  | 232 233 234 235 236 | x |  | 84
|  | Instalada desde el transmisor hasta la línea de transmisión coaxial, incluyendo los conectores adecuados, adaptadores y accesorios necesarios para su correcta operación e instalación. |  |  | X |  | 252 253 | x |  | 138 | X |  | 244 - 259 | x |  | 150 | X |  | 231 | x |  | 56
| MONITOR DE MODULACIÓN AM | Debe permitir medir desplazamiento de portadora y ruido de fondo además de las normales de modulación de picos positivos y negativos con leds indicadores de los mismos. |  |  | X |  | 174 |  | x | 536 | X |  | 190 | X |  | 191 | X |  | 177 179 |  | x | 96
| SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO | AMPLIFICADOR DE AUDIO |  | Potencia mínima: 50 Watt @ 8 Ohms. | X |  | 229 |  | x | No presenta | X |  | 209 - 222 | X |  | 196 | X |  | 186 | x |  | 98
|  |  |  | Conectores de entrada: tipo XLR | X |  | 228 |  |  |  | X |  | 209 - 222 | X |  | 204 | X |  | 187 WEB | x |  | 99
|  |  |  | Distorsión de Armónicos: <0.1 | X |  | 229 |  |  |  | X |  | 209 - 222 | X |  | 196 | X |  | 186 | x |  | 98
|  | PARLANTE DE MONITOREO |  | Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” mínimo. | X |  | 223 | x |  | 538 | X |  | 223 - 230 | x |  | 214 | X |  | 189 |  | x | 104
|  |  |  | Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 20 Khz. | X |  | 221 223 | x |  | 538 | X |  | 223 - 230 | x |  | 214 | X |  | 189 |  |  | 104
|  |  |  | Capacidad: 100 W permanente. | X |  | 221 223 | x |  | 538 | X |  | 223 - 230 | x |  | 214 | X |  | 189 |  |  | 101
| PROCESADOR DE AUDIO | AGC multibanda |  |  | X |  | 129 | x |  | 531 | X |  | 179 - 189 | x |  | 189 | X |  | 169 173 | x |  | 108
|  | Limitador por bandas |  |  | X |  | 130 | x |  | 532 | X |  | 179 - 189 | x |  | 189 | X |  | 169 | x |  | 114
|  | Instrumentos de Gain Reduction |  |  | X |  | 124 | x |  | 527 | X |  | 179 - 189 | X |  | 189 | X |  | 173 | x |  | 109
| CONTADOR DIGITAL | Para el monitoreo de la frecuencia del transmisor. |  |  | X |  | 219 | x |  | 537 | X |  | 192 - 209 | X |  | 194 | X |  | 181 | x |  | 119
| CARGA FANTASMA | Refrigerada por aire, la cual debe incluir los accesorios de instalación adecuados para su correcta operación, es decir debe incluir entre otros la protección de flujo de aire. |  |  | X |  | 83 | x |  | 522 | X |  | 155 - 172 | x |  | 161 | X |  | 143 | x |  | 121
|  | Debe estar dimensionada para soportar la potencia de la portadora más la potencia de las bandas laterales inferior y superior. |  |  | X |  | 83 | x |  | 495 | X |  | 155 - 172 | x |  | 161 | X |  | 143 | x |  | 121
|  | Impedancia 50 Ohms |  |  | X |  | 91 | x |  | 522 | X |  | 155 - 172 | x |  | 161 | X |  | 143 | x |  | 121
|  | VSWR: Menor o igual a 1.15 |  |  | X |  | 91 | x |  | 522 | X |  | 155 - 172 | x |  | 161 | X |  | 143 | x |  | 121
|  | Interruptor de flujo de aire |  |  | X |  | 91 | x |  | 503 | X |  | 155 - 172 | x |  | 161 | X |  | 142 |  | x | no encontre
|  | Accesorios de interconexión con el transmisor y conmutador coaxial. |  |  | X |  | 91 | x |  | 545 | X |  | 155 - 172 | x |  | 161 | X |  |  | x |  | 78-82
| CONMUTADOR AUTOMATICO | Un conmutador automático de al menos tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena |  |  | X |  | 242 | x |  | 544 | X |  | 240 - 243 | x |  | 231 | X |  | 215
| REGULADOR DE VOLTAJE | Parámetros de entrada
|  | Input Voltage |  | 380 VAC Three Phase | X |  | 255 | x |  | 554 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Input Voltage Range |  | 275 - 430 VAC L-L | X |  | 255 | x |  | 555 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Input Frequency |  | 60 Hz, ± %5 |  | X | 255 | x |  | 554 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
Parámetros de Salida
|  | Output Voltage |  | 380 VAC Three Phase | X |  | 255 | x |  | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Output Voltage Tolerance |  | ± %3 | X |  | 255 | x |  | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Output Frequency |  | 60 Hz, ± %5 | X |  | 255 | x |  | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Regulation Speed |  | ~ 80 V / sec | X |  | 255 |  | x | 556 |  | X | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
Especificaciones Generales
|  | Capacidad |  | >=175 KVA | X |  | 255 | x |  | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Efficiency |  | > %97 | X |  | 255 | x |  | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Cooling |  | Cooling Forced | X |  | 255 | x |  | 577 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Operating Temperature |  | - 10 ºC ... + 50 ºC | X |  | 255 |  | x | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
|  | Operating Height |  | 0 - 2000 meter | X |  | 255 | x |  | 556 | X |  | 260 | x |  | 280 | X |  | 238 | x |  | 125
| PLANTA ELÉCTRICA | Capacidad |  | 175KVA | X |  | 264 | x |  | 608 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 246 | x |  | 127
|  | Rango de Voltaje |  | 380/220 +/-25% | X |  | 265 | x |  | 608 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 246 | x |  | 127
|  | Frecuencia |  | 60Hz +/-5% | X |  | 265 | x |  | 625 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 246 | x |  | 127
|  | Fases |  | 3 FASES 5 HILOS | X |  | 265 | x |  | 608 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 246 | x |  | 129
|  | Aspiración y refrigeración |  | Turbocompresor e refrigeración interna | X |  | 267 | x |  | 608 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | ? |  | 246 | x |  | 128
|  | Velocidad del motor |  | 1500 rpm o superior | X |  | 264 | X |  | 608 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 246 | x |  | 128
|  | Regulador |  | AVR regulador automático de voltaje* | X |  | 275 | x |  | 625 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 246 | x |  | 136
|  | Arranque |  | Eléctrico | X |  | 267 | X |  | 608 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 244 | x |  | 142
|  | Transferencia |  | Automática | X |  | 266 | x |  | 627 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 245 | x |  | 130
|  | Depósito y filtro de combustible |  | Tanque Base para autonomía mínima de 8 Horas | X |  | 267 | x |  | 608 - 809 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 246 |  | x | no encuentro
|  | Aislamiento |  | De acuerdo con las normas NEMA MG1 | X |  | 273 | x |  | 609 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 247 | x |  | 127
|  | Niveles de temperatura |  | De acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE | X |  | 273 | x |  | 609 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 248 | x |  | 127
|  | Gestión |  | Debe permitir la gestión en modo local y remoto | X |  | 268 | x |  | 621 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 253 | x |  | 142
|  |  |  | El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar | X |  | 263 | x |  | 622 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | X |  | 253 | x |  | 143
|  |  |  | Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 |  | X | 263 | x |  | 622 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 244 |  | x | no encontrado
|  | Debe cumplir con las normas NTC 2050 Y RETIE |  |  | X |  | 283 | x |  |  | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 245 | x |  | 127
|  | Cabina de insonorización |  |  | X |  | 265 | x |  | 609 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 246 | x |  | 130
|  | Alternador de Carga de Baterías |  |  | X |  | 270 | x |  | 625 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 247 | x |  | 127
|  | Incluye transferencia automática |  |  | X |  | 287 | x |  | 627 | X |  | 260 - 261 | x |  | 293 | x |  | 248 | x |  | 130
| SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL | ANTENA PARABÓLICA | Frecuencia de Entrada: Banda C |  | X |  | 231 | x |  | 539 | X |  | 237 | x |  | 218 | X |  | 194 | x |  | 89
|  |  | Ganancia: igual o superior a 40,2 dBi |  | X |  | 231 | x |  | 539 | X |  | 237 | x |  | 218 | X |  | 194 | x |  | 90
|  |  | Pétalos solidos |  | X |  | 231 | x |  | 539 | X |  | 237 | x |  | 218 | X |  | 194 | x |  | 90
|  |  | Con todos sus accesorios, incluido feed banda C de polarización circular |  | X |  | 232 |  | x | 539 | X |  | 237 |  |  | 218 | X |  | 196 |  | x
|  |  | Montaje polar o Az / El. |  | X |  | 231 | x |  | 539 | X |  | 237 | x |  | 218 | X |  | 196 | x |  | 90
|  | IRD | Frecuencia de Entrada: 950 MHz a 1750 MHz |  | X |  | 236 | x |  | 542 | X |  | 231 | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 86
|  |  | Modulación: DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK |  | X |  | 236 | x |  | 542 | X |  | 231 | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 86
|  |  | Acceso condicionado IRDETO. |  | X |  | 237 240 | x |  | 543 | X |  | 231 | x |  | 223 | X |  | 191 | x |  | 86
|  |  | ≥ 2 Salidas ASI. |  | X |  | 237 | x |  | 543 | X |  | 232 | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 87
|  |  | Common Interface Slot for PCMCIA, CAM |  | X |  | 235 | x |  | 542 | X |  | 231 -232 | x |  | 223 | X |  | 191 | x |  | 86
|  |  | Salidas de audio balanceadas |  | X |  | 239 | x |  | 542 | X |  | 231 -232 | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 87
llll |  |  | Compresión en MPEG-4 |  | X |  | 238 | x |  | 542 | X |  | 231 -232 | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 86
jhg |  | LNB | Frecuencia de Entrada: Banda C* |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 | X |  | 195 | x |  | 92
|  |  | Frecuencia de Salida: 950 MHz a 1750 MHz |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 | X |  | 195 | x |  | 92
|  |  | Ganancia ≥ 60 dB* |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 | X |  | 195 | x |  | 92
|  |  | Conector de Salida tipo F: 75 Ω* |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 | X |  | 195 | x |  | 92
|  |  | Tecnología Phase Locked Loop* |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 | X |  | 195 | x |  | 92
|  |  | Temperatura de Ruido: ≤ 20 K* |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 | X |  | 195 | x |  | 92
|  |  | Estabilidad ≤ ±3 kHz* |  | X |  | 233 | x |  | 540 | X |  | 236 | x |  | 229 |  | X | 195 |  | x | 92
[5 empty] | INGTEL LTDA |  |  | AICOX SOLUCIONES S.A. |  |  | INSTELEC LTDA |  |  | LA RED ELECTRONICA S.A. |  |  | NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. |  |  | TELEACCESS LTDA
| NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO
| CAJA DE SINTONIA | Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la frecuencia correspondiente. |  |  | X |  | 111 | x |  | 523 |  |  |  | x |  | 161 | X |  | 145 | x |  | 74
|  | Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia nominal del transmisor descrito en el punto anterior, con una |  |  | X |  | 111 | x |  | 523 |  |  |  | x |  | 161 | X |  | 145 | x |  | 74
|  | Relación de Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estación. |  |  | X |  | 111 |  | x | 523 |  |  |  | x |  | 161 | X |  | 145 |  | x | NO ENCONTRE
|  | Debe operar correctamente a la frecuencia del transmisor actualmente instalado ósea a 680KHZ |  |  | X |  | 111 | x |  | 523 |  |  |  | x |  | 174 | X |  | 145 | x |  | 74
| ANTENA MONOPOLO | Torre riendada de 110 metros, con sección triangular de un metro |  |  | X |  | 15 | x |  | 655 |  |  |  | x |  | 297 | X |  |  | x |  | N/A
|  | Luces de obstrucción de acuerdo con las normas de la Aeronautica Civil, con sistema de descarga de rayos, las riendas deben estar aisladas del plano de tierra, para lo cual debe contar con aisladores en cerámica para asegurar que la longitud eléctrica de este radiador vertical, sea de 90° |  |  | X |  | 15 | x |  | 655 |  |  |  | x |  | 297 | X |  |  | x |  | N/A
| RECEPTOR SATELITAL | Frecuencia de Entrada: 950 MHz a 1750 MHz |  |  | X |  | 236 | x |  | 542 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 86
|  | Modulación: DVB-S: QPSK y DVB-S2: QPSK, 8PSK |  |  | X |  | 236 | x |  | 542 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 86
|  | Acceso condicionado IRDETO. |  |  | X |  | 237 240 | x |  | 543 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 191 | x |  | 86
|  | ≥ 2 Salidas ASI. |  |  | X |  | 237 | x |  | 543 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 87
|  | Common Interface Slot for PCMCIA, CAM |  |  | X |  | 235 | x |  | 542 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 191 | x |  | 86
|  | Salidas de audio balanceadas |  |  | X |  | 239 | x |  | 542 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 87
|  | Compresión en MPEG-4 |  |  | X |  | 238 | x |  | 542 |  |  |  | x |  | 223 | X |  | 192 | x |  | 86
| LINEA DE TRANSMISIÓN COAXIAL | 125 metros de línea de transmisión coaxial de 3” con dieléctrico de aire con conectores de 3 1/8”, con |  |  | X |  | 245 | X |  | 545 |  |  |  | x |  | 234 | X |  | 218 221 | x |  | 76
|  | Impedancia de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud. |  |  | X |  | 245 | X |  | 143 |  |  |  | x |  | 234 | X |  | 218 | x |  | 78-82
| RADIALES | 120 radiales de 110 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3°. |  |  | X |  | 15 | X |  | 143 |  |  |  | x |  | 297 | X |  |  | x |  | N/A

## A3 - OFERTA ECONÓMICA
EMPRESA | VALOR | PUNTAJE
INGTEL LTDA | 2804600000 | N/A
AICOX SOLUCIONES S.A. | 2255121084 | N/A
INSTELEC LTDA - ADTEL LATAM | 2526910822 | N/A
LA RED ELECTRONICA S.A. | 2464869241 | 500
NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. | 2090816762.93 | N/A
TELEACCESS LTDA | 2815103922 | N/A

## A4 - EXPERIENCIA
INGTEL LTDA
| CONTRATO 1 | CONTRATO 2 | CONTRATO 3 | CONTRATO 4 | CONTRATO 5 | VALOR TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE
Nombre o razón social de la entidad que certifica. | Telecafé | Canal TRO | Nacion TV | Telecaribe | RTVC | 3704791779 | CUMPLE
Nombre o razón social del proponente | INGTEL Ltda. | INGTEL Ltda. | INGTEL Ltda. | INGTEL Ltda. | INGTEL Ltda.
Objeto del contrato | Suministro e instalación de equipos para el up link de Telecafé | Adquisición de tres transmisores portatiles 3G,4G IBIS DMNG V2, con salida SDI, tres adapatadores Cámara minimagic ARM, tres morrales de transporte DMNG PRO/IBIS DMNG V2 y tres transformadores 1X V MOUNT. | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de estudios como de un telepuerto para la implementación del canal Nacion TV en la ciudad de Neiva | Contratar la adquisicón, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de la etapa de potencia del Telepuerto de Telecaribe, necesarios para la configuración 1+1, compuesta basicamente por dos cadenas de amplificador, up converter, SSPA, un sistema de antena transmisora - receptora, un switch o conmutador y sistema de monitoreo | Venta instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de Radio Nacional-
Valor del contrato | 198258000 | 484504716 | 1600000000 | 431020284 | 991008779
Nombre y Firma quien expide la certificación | Jorge Eduardo Urrea Giraldo | William Castellanos Motta | José Jhonaduer Hernandez Gómez | Luis Clemente Martin Castro
Fecha de inicio y terminación | Inicio: 02 de Octubre de 2009 Terminación: 27 de Noviembre de 2009 | Inicio: Abril 12 de 2012 Terminación: Junio 29 del 2012. | Inicio: 27 de Febrero de 2012 Terminación: 25 de Abril de 2013 | Inicio: 04 de Abril de 2012 Terminación: 04 de Octubre de 2012
AICOX SOLUCIONES S.A.
| CONTRATO 1 | CONTRATO 2 | CONTRATO 3 | CONTRATO 4 | CONTRATO 5 | VALOR TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE
Nombre o razón social de la entidad que certifica. | INDRA SISTEMAS SA | Radio Nacional de España | Radio Nacional de España | Hispasat |  | 4443736514.16 | CUMPLE
Nombre o razón social del proponente | AICOX SOLUCIONES SA | AICOX SOLUCIONES SA | AICOX SOLUCIONES SA | AICOX SOLUCIONES SA
Objeto del contrato | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de antenas Fly Away (equipamiento de telecomunicaciones) | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un transmisor de Onda Media en su centro Emisor de Meson Do Vento, A Coruña | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un transmisor de Onda Media en su centro Emisor de Aldecano, Cáceres | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un HUB de satélite (equipamiento de telecomunicaciones)
Valor del contrato | 2447020559.16 | 920310654 | 404630558 | 671774743
Nombre y Firma quien expide la certificación | Luis Alberto San José Gonzalez | Jose Luis García Hernán-Pérez | Jose Luis García Hernán-Pérez | Ignacion Sanchis Sanz
Fecha de inicio y terminación | 17/07/2013 a 29/11/2013 | 08/01/2010 a 26/11/2010 | 21/07/2011 a 13/03/2012 | 29/04/2011 a 31/08/2011
INSTELEC LTDA
| CONTRATO 1 | CONTRATO 2 | CONTRATO 3 | CONTRATO 4 | CONTRATO 5 | VALOR TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE
Nombre o razón social de la entidad que certifica. | Telecaribe | Telefonica | RTVC | Univesidad Industrial de Santander | Fundación para el desarrollo Universitario | 5404124596.72 | CUMPLE
Nombre o razón social del proponente | Instelec Ltda | Instelec Ltda | Instelec Ltda | Adtel Latam | Adtel Latam
Objeto del contrato | Suministro, montaje e instalación de infraestructura y obras civiles, puesta en funcionamiento llave en mano, para los equipos requeridos para la transmisión de la señal aérea y radiodifundida que permitan la expansión de la señal de televisión del Caribe "TELECARIBE", en el departamento de Sucre, específicamente en el municipio de Toluviejo, en el municipio de San Marcos y en el municipio de Guarandá, con cubrimiento a los municipios que conforman la "mojana sucreña" | Compra de cinco (5) transmisores de televisión con tecnología analógica, con el fin de mejorar el servicio de los canales de televisión pública, pertenecientes a la red de radio y televisión de RTVC | Suministro e intalación y puesta en funcionamiento, de los equipos de radio que conforman la Red de Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidaes y características descritas en el alcance del objeto y anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones de expansión de la Radio Nacional | Suministro de repuestos para transmisor de radio FM HARRIS Z5 | Suministro e instalación del sistema Radiante de la Emisora HJUT 106.9 FM, al Cerro el Cable ubicado en la ciudad de Bogotá
Valor del contrato | 1099762012 | 1478758530 | 2720000000 | 59925503.72 | 45678551
Nombre y Firma quien expide la certificación | Ivan Barrios Mass | Olga Maria Castiblanco Parra | Ciro Castillo - Catalina Ceballos | Ivan Darío Montoya Osorio | Martha Gonzalez Paez
Fecha de inicio y terminación | 21 dic 2009 - 31 may 2011 | 18 may 2009 - 31 dic 2009 | 26 jul 2013 a 28 feb 2013 | 17 dic 2013 a 11 feb 2014 | 6 jun 2013 a 11 abr 2014
LA RED ELECTRONICA S.A.
| CONTRATO 1 | CONTRATO 2 | CONTRATO 3 | CONTRATO 4 | CONTRATO 5 | VALOR TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE
Nombre o razón social de la entidad que certifica. | FFMM Batallón de apoyo y servicios para las comunicaciones | FFMM Batallón de apoyo y servicios para las comunicaciones | Meta Petroleum | FFMM Batallón de apoyo y servicios para el combate No. 13 "Cacique Tisquesusa" | Fuerzas militares de Colombia - Ejercito Nacional | 2893941043.99 | CUMPLE
Nombre o razón social del proponente | La Red Electronica | La Red Electronica | La Red Electronica | La Red Electronica | UT La red Electronica
Objeto del contrato | Adquisición equipos de comunicaciones para las emisoras del Ejercito Nacional | Compra de equipos (adquisición de antenas y elementos de estaciones satelitales terrenas emisoras del ejercito nacional) | Suministro e instalacion de un transmisor 10KW FM con sus elementos para la repotenciacion y ampliacion de la cobertura de la Estación Radial Militar Morelia | Adquisición de repuestos y equipos de comunicación (radiodifusión) con destino a la direcci{on de acci{on integral del ejercito | Adquisición de repuestos con destino al mantenimiento mayor de equipos de radiodifusión para la imagen institucional y adquisición de estaciones satelitales terrenas con retransmisor en frecuencia modulada (portatiles) con destino a las emisoras del ejercito.
Valor del contrato | 706750000 | 498910760 | 497600000 | 632455008 | 558225275.99
Nombre y Firma quien expide la certificación | John Fredy Lopez Gutierrez | John Fredy Lopez Gutierrez |  |  | Rafael Hernando Jimenez
Fecha de inicio y terminación | 19/03/2010 a 19 jun 2010 | 24 mar 2010 a 24 may 2010 | 23 abr 2012 a 23 jun 2012 | 23 oct 2012 a 7 nov 2012 | 19 ago 2011 - 19 nov 2011
NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S.
| CONTRATO 1 | CONTRATO 2 | CONTRATO 3 | CONTRATO 4 | CONTRATO 5 | VALOR TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE
Nombre o razón social de la entidad que certifica. | Colmundo Radio S.A. la cadena de la paz | Comando General Fuerzas Militares de Colombia | Comando General Fuerzas Militares de Colombia | Ejercito Nacional | Policia Nacional | 5085705310.55 | CUMPLE
Nombre o razón social del proponente | Nueva Imagen y audio Ltda. | Nueva Imagen y Audio Ltda. | Nueva Imagen y Audio Ltda. | Nueva Imagen y Audio Ltda. | Nueva Imagen y Audio Ltda.
Objeto del contrato | Suministro e instalación de equipos para radiodifusión, transmisores AM. | Suministrar, instalar, configurar, adecuar, incluida mano de obra, puesta en funcionamiento y soporte técnico de los equipos de radiodifusión y sistemas de tierra e implementos de comunicaciones | Suministro, instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de equipos de radiodifusión sonora para cubrir aquellas áreas donde las unidades necesitan el apoyo de las operaciones sicologicas, de manejo de masas y de motivación de tropas, de acuerdo con el anexo único del contrato. | Adquisición de repuestos y equipos de comunicación para las emisoras del ejercito | Adquisición de transmisores, enlaces, antenas y accesorios
Valor del contrato | 694982971 | 1099992365 | 1500000000 | 1017416439.55 | 773313535
Nombre y Firma quien expide la certificación | Ricardo Aparicio Serrano | Coronel Javier Ricardo Polania Vargas | Coronoel María Inés Suarez Narvaez | Teniente coronel Hernando Narvaez Fierro | Mirtha Yolanda Cucaita Rincon
Fecha de inicio y terminación | Inicio: 02 de Noviembre de 2004 Finaliza: 06 de agosto de 2005 | Inicio:04 de junio de 2009 Finaliza: 01 de Octubre de 2009 | Inicio: 27 de Agosto de 2008 Finaliza: 09 de Diciembre de 2008 | Inicio: 25 de Agosto de 2008 Finaliza: 10 de Noviembre de 2008 | Inicio: 07 de Septiembre de 2009 Finaliza: 25 de septiembre de 2009
TELEACCESS LTDA
| CONTRATO 1 | CONTRATO 2 | CONTRATO 3 | CONTRATO 4 | CONTRATO 5 | VALOR TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE
Nombre o razón social de la entidad que certifica. | Comando General Fuerzas Militares de Colombia | Comando General Fuerzas Militares de Colombia | Dirección de abastecimiento Armana Nacional | Fuerzas militares de Colombia - Ejercito Nacional | Dirección de abastecimiento Armana Nacional | 2493624256.4004 | CUMPLE
Nombre o razón social del proponente | Teleaccess Ltda | Teleaccess Ltda | Teleaccess Ltda | UT La red Electronica | UT Teleaccess Ltda
Objeto del contrato | Suministro, instalación, configuración, construccion, puesta en funcionamiento y soporte tecnico de los equipos de radiodifusión sonora de las fuerzas militars a nivel nacional, dentro del proyecto de inversión fortalecimiento de la acción integral a través de la modernización de infraestructura, medios de radiodifusi´n y audiovisuales de las fuerzas militares a nivel nacional | Suministrar, instalar, configurar, poner en funcionamiento y sopote tecnico de los equipos de radiodifusión sonora de las fuerzas militares a nivel nacional, dentro del proyecto de inversión fortalecimiento de la acción integral a través de la modernización de infraestructura, medios de radiodifusi´n y audiovisuales de las fuerzas militares a nivel nacional | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de equipos de radiodifusión sonora y accesorios para las emisoras de la cadena radial de la Armada Nacional | Adquisición de repuestos con destino al mantenimiento mayor de equipos de radiodifusión para la imagen institucional y adquisición de estaciones satelitales terrenas con retransmisor en frecuencia modulada (portatiles) con destino a las emisoras del ejercito. | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y/o restaurativo integral a todo costo, incluyendo repuestos instalados y puesta a punto de todos los componente estructurales, electronicos, de comunicaciones y equipos que componen los sistemas de vigilancia costera C3I y en general de equipos asociados para su funcionamiento en todas las estaciones de guardacostas de la Armada Nacional, de acuerdo con los precios, cantidades y especificaciones relacionados en el anexo A.
Valor del contrato | 492356000 | 255652901 | 447160032 | 424251209.7524 | 874204113.648
Nombre y Firma quien expide la certificación | Reiber Faner Guzman Cabrera | Reiber Faner Guzman Cabrera | Julian David Plata Marinez | Rafael Hernando Jimenez | Manuel Higuera Guio
Fecha de inicio y terminación | 22 oct de 2010 - 8 feb de 2011 | 5 sept 2011 - 4 ene 2012 | 21 jun 2012 - 15 nov 2012 | 19 ago 2011 - 19 nov 2011 | 14 dic 2012 - 30 noviembre 2013

## VENTAJAS TÉCNICAS
ITEM | VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE AM |  | PUNTOS | INGTEL LTDA | AICOX SOLUCIONES S.A. | INSTELEC LTDA | LA RED ELECTRONICA S.A. | NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. | TELEACCESS LTDA
1 | CONSUMO DE ENERGÍA Se valorará el consumo de energía del transmisor, para determinar su eficiencia, estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia nominal de salida solicitada, según la siguiente tabla: |  | HASTA 100 puntos | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100
% EFICIENCIA (*) PUNTAJE MÁXIMO
| ≥ 80% y < 87% | 25
| ≥ 87% y < 90% | 50
| ≥ que el 90% | 100
De acuerdo a la siguiente fórmula
E = (Pns ) x 100/Pc
E = % Eficiencia
Pns = Potencia Nominal de Salida del Transmisor
Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición anteriormente mencionada(VA)
2 | Módulos adicionales cuya suma de potencia sea igual o superior a 10 Kw, para el transmisor de 50 Kw, sin costo para la Entidad. |  | 50 puntos | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Sistema de monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones espúreas del transmisor ofertado, sin costo para la Entidad. En el caso en que el transmisor no cuente con esta característica podrán suministrarse equipos externos. |  | 50 puntos | 50 (EXTERNO) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
TOTAL |  |  | 200 puntos | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200

## A5 - GARANTIA ADICIONAL
INGTEL
OFERTA DE TARIFAS | GARANTÍA OFRECIDA | PUNTAJE
UN AÑO ADICIONAL
DOS AÑOS ADICIONALES
TRES AÑOS ADICIONALES | X | 200
AICOX
OFERTA DE TARIFAS | GARANTÍA OFRECIDA | PUNTAJE
UN AÑO ADICIONAL | X | 50
DOS AÑOS ADICIONALES
TRES AÑOS ADICIONALES
INSTELEC
OFERTA DE TARIFAS | GARANTÍA OFRECIDA | PUNTAJE
UN AÑO ADICIONAL
DOS AÑOS ADICIONALES
TRES AÑOS ADICIONALES | X | 200
LA RED ELECTRONICA
OFERTA DE TARIFAS | GARANTÍA OFRECIDA | PUNTAJE
UN AÑO ADICIONAL
DOS AÑOS ADICIONALES | x | 100
TRES AÑOS ADICIONALES
NUEVA IMAGEN Y AUDIO
OFERTA DE TARIFAS | GARANTÍA OFRECIDA | PUNTAJE
UN AÑO ADICIONAL
DOS AÑOS ADICIONALES
TRES AÑOS ADICIONALES | X | 200
TELEACCESS LTDA
OFERTA DE TARIFAS | GARANTÍA OFRECIDA | PUNTAJE
UN AÑO ADICIONAL
DOS AÑOS ADICIONALES
TRES AÑOS ADICIONALES | X | 200

## A6 - INDUSTRIA NACIONAL
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS)
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | INGTEL | AICOX | INSTELEC | LA RED | NIA S.A.S. | TELEACCESS
BIENES (hasta 50 Puntos)
En caso de que el proponente ofrezca todos los bienes de origen nacional y/o de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. |  | X | X | X | X | X
En caso de que el proponente ofrezca algunos bienes de origen nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero sin trato nacional. | X
En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero sin trato nacional.
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | INGTEL | AICOX | INSTELEC | LA RED | NIA S.A.S. | TELEACCESS
SERVICIOS (hasta 50 Puntos)
En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que prestaran los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional y/o de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. | X | X | X | X | X | X
En caso de que el proponente ofrezca que algunas de las personas que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional o extranjeros con trato nacional y otras son extranjeros sin trato nacional.
En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen extranjero sin trato nacional.
PUNTAJE | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100