| 11 CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |
| --- |
| PROPONENTE: BALUM S.A. |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|  |  | SI | NO |  |
| 1 | 11.1 EXPERIENCIA | X |  | FOLIOS 42 AL 46 VER CUADRO DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA |
| 1.2 | 11.2 EXPERIENCIA DE EQUIPO HUMANO | X |  | FOLIO 88 AL 123 VER CUADRO DE VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA |
| 2 | 11.3 SOPORTE TÉCNICO Y LABORATORIO | X |  | FOLIO 85 Y 86 |
| 3 | 11.4 CAPACITACIÓN TÉCNICA OFRECIDA | X |  | FOLIO 81 AL 84 |
| 4 | 11.5 PROTOCOLOS TÉCNICOS | X |  | FOLIO 226 |
| 5 | 11.6 GARANTÍAS | X |  | FOLIO 73 AL 80 |
| 6 | 11.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | X |  | FOLIO 227 |
| 7 | 11.8 PERMISOS | X |  | FOLIOS 1 Y 2 |
| 8 | 11.9 TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A FALLAS | X |  | FOLIO 87 |
| 9 | VERIFICACIÓN ANEXO 2 |  | X | VER REVISIÓN ANEXO 2- |

CONCLUSIÓN

LA EMPRESA BALUM S.A. NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO ESTABLECIDAS EN LA SOLICITUD DE LA OFERTA 010-2008

VERIFICACION DE EXPERIENCIA

| PROPONENTE: BALUM |
| --- |
| 11.1 EXPERIENCIA |
| 11.1.1 EXPERIENCIA EN VENTA |
| I T E M | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECIBO A SATIS - FACCIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 | CENTRAGAS | BALUM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Sistema satelital V-SAT | Inicio 26 mayo de 199. Finalización 21 de septiembre de 1999. | VALOR: 1.267.104.529 | FOLIO 42 y aclaración del 19 del 19 de diciembre de 2008 |
| 2 | CCNP | BALUM | Suministro DE UN SISTEMA V-SAT | 3 meses Inicio 21 marzo de 2007 a 5 de julio de 2007 | VALOR: U$ 324.056 = 634.809.501 T.R.M. 5 de julio de 2007 | FOLIO 43 Cumple |
| 3 | CCNP | BALUM | Venta de 64 receptores y 22 smart card. | 1 mes Inicio 16 de abril de 2007 Finalización 30 de mayo de 2007. | VALOR: U$ 87.174 = 187.859.970 T.R.M 30 de mayo de 2007 | FOLIO 43 Cumple |
| 4 | CCNP | BALUM | Suministro de 2 sistemas de recepción satelital TVRO. | 2 meses Inicio 28 de mayo de 2007 Finalización 24 de julio de 2007. | VALOR: U$ 11.828 = 22.625.781 T.R.M 24 de julio de 2007 | FOLIO 43 Cumple |
| NÚMERO DE CERTIFICACIONES VÁLIDAS: DOS (4) CONCLUSIÓN CUMPLE La suma de los valores de los contratos es de 2.112.399.781, supera el 50% del presupuesto oficial |
| 11.1.2 EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN |
| I T E M | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATISTA | OBJETO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECIBO A SATIS - FACCIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 | CENTRAGAS | BALUM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Sistema satelital V-SAT | Inicio 26 mayo de 199. Finalización 21 de septiembre de 1999. | VALOR: 1.267.104.529 | FOLIO 42 y aclaración del 19 del 19 de diciembre de 2008 |
| 2 | TURBOMACH | BALUM | Instalación y puesta en operación de las estaciones de transmisión y recepción satelital biofilm y petco. | No Especificado Inicio No se puede determinar. | Cumplió a Cabalidad | FOLIO 42 y aclaración del 19 del 19 de diciembre |
| NÚMERO DE CERTIFICACIONES VÁLIDAS: DOS (2) CONCLUSIÓN: CUMPLE |

| 11.2 EXPERIENCIA DE EQUIPO HUMANO |
| --- |
|  | DESCRIPCIÓN | EXPERIENCIA GENERAL (10 años mínima) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA (2 años mínima) | OBSERVACIONES |
| 2 | INGENIERO ELECTRÓNICO O DE TELECOMUNICACIONES | JULIÁN RICARDO VALDÉS PEÑALOSA 13 años | 13 años | Matrícula Profesional: 1995 FOLIO: 94 CUMPLE |
|  |  | JAIME ALBERTO RUIZ P 11 años | 10 años | Matrícula Profesional: 1997 FOLIO: 100 CUMPLE |
| 2 | Ingeniero Civil | JOSÉ DARÍO OBREGÓN FORERO 21 años | 21 años | Matrícula Profesional: diciembre de 1981 FOLIO: 120 y aclaraciones de Balum Ltda. del 19 de diciembre de 2008. NO CUMPLE |
| 3 | Ingeniero Eléctrico | MARTIN RODRIGO TORRES SOLER 12 años | 12 años | Matrícula Profesional: 1996 FOLIO: 105 CUMPLE |

ANEXO 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BALUM S.A.

| 1. ESTACIÓN PROVINCIA DE LENGUPA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 57, 59, 61 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 500 W. | Cumple. Folio 166 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 50 W. | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulación | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espurias | >55dBc | Ponderable, -70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1. ESTACIÓN PIEDECUESTA |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 132 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 1. ESTACIÓN PROVINCIA DE LENGUPA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronismo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 266 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 1. ESTACIÓN PROVINCIA DE LENGUPA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple, No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 1. ESTACIÓN PROVINCIA DE LENGUPA |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA |  |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 10 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 2. ESTACIÓN GUADUAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 23, 25, 27 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 500 W. | Cumple. Folio 166 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 50 W. | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1.8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 2. ESTACIÓN GUADUAS |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 2. ESTACIÓN GUADUAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 266 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 2. ESTACIÓN GUADUAS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 2. ESTACIÓN GUADUAS |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | Cumple. Folio 134 - Volumen I | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra |  | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción |  | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 2. ESTACIÓN GUADUAS |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 10 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 3. ESTACIÓN CHOCONTÁ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 49, 51, 53 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple. Folio 166 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 3. ESTACIÓN CHOCONTÁ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 3. ESTACIÓN CHOCONTÁ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 266 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 3. ESTACIÓN CHOCONTÁ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 3. ESTACIÓN CHOCONTÁ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 3. ESTACIÓN CHOCONTÁ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 4. ESTACIÓN EL CARMEN |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda VHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 7, 11, 13 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 100 W. | Cumple. Folio 74 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 10 W. | Cumple. Folio 30 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 4. ESTACIÓN EL CARMEN |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 4. ESTACIÓN EL CARMEN |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda VHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 257 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 260 - 261 – Volumen II |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 258 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 4. ESTACIÓN EL CARMEN |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL |  |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 4. ESTACIÓN EL CARMEN |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 4. ESTACIÓN EL CARMEN |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 3.5 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II SE OFRECE DE U.P.S DE 10 KVA |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia de Entrada> 0.97. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 5. ESTACIÓN SIMIJACA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 45, 47, 49 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple. Folio 32 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 5. ESTACIÓN SIMIJACA |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 5. ESTACIÓN SIMIJACA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 266 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 5. ESTACIÓN SIMIJACA |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 7. ESTACIÓN SIMIJACA |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 5. ESTACIÓN SIMIJACA |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II Se ofrece U.P.S de 10 KVA |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 6. ESTACIÓN LOS SANTOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda UHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 31, 35, 43 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple. Folio 32 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 6. ESTACIÓN LOS SANTOS |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 6. ESTACIÓN LOS SANTOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda UHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 262 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 266 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 6. ESTACIÓN LOS SANTOS |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 6. ESTACIÓN LOS SANTOS |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 6. ESTACIÓN LOS SANTOS |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II Se ofrece U.P.S de 10 KVA |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 7. ESTACIÓN MITÚ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda VHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 7, 9, 11 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 100 W. | Cumple. Folio 74 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 10 W. | Cumple. Folio 30 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 103 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 7. ESTACIÓN MITÚ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 7. ESTACIÓN MITÚ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda VHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 257 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 257 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 260 - 261– Volumen II |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 258 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 7. ESTACIÓN MITÚ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 7. ESTACIÓN MITÚ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 7. ESTACIÓN MITÚ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 3.5 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II SE OFRECE U.P.S DE 10 KVA |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia de Entrada: > 0.97 | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 3% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

| 8. ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|  |  | SISTEMA DE DIFUSIÓN |  |
| 1 | 3 | TRANSMISOR DE TELEVISIÓN |  |
| 1.1 |  | Sistema | NTSC, norma M. | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.2 |  | Rango de frecuencia | Banda VHF | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.3 |  | Canal de transmisión | 7, 9, 11 | Cumple. Folio 26 – Volumen II |
| 1.4 |  | Potencia de salida | Video: 200 W. | Cumple. Folio 74 – Volumen II. |
|  |  |  | Audio: 20 W. | Cumple. Folio 31 – Volumen I. |
| 15 |  | Impedancia de salida | 50 Ohmios | Cumple. Folio 74 – Volumen II. |
| 1.6 |  | Nivel de video de entrada | 1 Vpp | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.7 |  | Impedancia de video de entrada | 75 Ohmios, desbalanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 31 – Volumen I. |
| 1,8 |  | Conector de entrada de video | BNC | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.9 |  | Conector de entrada de audio | XLR | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.10 |  | Sistema de audio | Monofónico | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.11 |  | Nivel de sonido de entrada | Entre 0 dBm y +/- 6 dBm | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.12 |  | Impedancia de entrada de sonido | 600 Ohms balanceados | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 33 Volumen I. |
| 1.13 |  | Frecuencia intermedia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 29 – Volumen II. |
| 1.14 |  | Ganancia diferencial | ± 5% o mejor | Cumple. Folio 26 – Volumen II. |
| 1.15 |  | Fase diferencial | + 3° o mejor | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.16 |  | Subportadora de color | 3.58 MHZ | Cumple. Folio 29 – Volumen II y Folio 33 volumen I. |
| 1.17 |  | Relación señal a ruido no ponderada | > 55dB | Ponderable, 56 dB Folio 33 – Volumen I |
| 1.18 |  | Atenuación a productos de intermodulacion | >55dBc | Ponderable, -60 dBc. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.19 |  | Atenuación a espúrias | >55dBc | Ponderable, - 70 dBc. Folio 33 Volumen I. |
| 1.20 |  | Atenuación 2da. Armónica | >55dBc | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.21 |  | Respuesta de frecuencia | CCIR, norma M | Cumple. Folio 33 – Volumen I. |
| 1.22 |  | Rango de temperatura | 0 a 45° C | Cumple. Folio 26 – Volumen II y Folio 166 – Volumen II. |
| 1.23 |  | Humedad relativa ambiente | 0 a 90% | Cumple. Folio 166 – Volumen II y Folio 33 – Volumen I. |
| 8. ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.24 |  | Altura de operación | 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack del transmisor | Cumple. Folio 33 – Volumen I |
| 1.25 |  | Tecnología | Estado sólido | Cumple. Folio 32 – Volumen II y Folio 164 – Volumen II. |
| 1.26 |  | Digital Ready | Equipos listos para transmitir en estándar digital DVB-T, sin requerir más que la adición del modulador/excitador correspondiente. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.27 |  | Voltaje de operación | 208 VAC+ 10% Monofásico | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.28 |  | Filtros supresores tipo SAW | Incluirlo. Se aceptan alternativas tecnológicas | Cumple. Folio 29 – Volumen II |
| 1.29 |  | Filtros supresores tipo NOTCH | Incluirlo | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.30 |  | Frecuencia de red | 60 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.31 |  | Cumplir UIT-R B653-2 | Intervalo de supresión de Trama | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.32 |  | Cumplir EX-CCIR 628 y 804 | Inserción de señales de pruebas VITS | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.33 |  | Carga Fantasma | Una para la estación, de acuerdo con la potencia de los transmisores | Cumple. Folio 256 – Volumen II |
| 1.34 |  | Sistema de monitoreo | Niveles de RF, Video, Audio, Corrientes, Voltajes, Estados | Cumple. Folios 11 Al 12 – Volumen II y Folios 173 al 175 – Volumen II. |
| 1.35 |  | Gestión Remota | Los equipos transmisores deben permitir la gestión remota. | Cumple. Folio 34– Volumen I |
| 1.36 |  | Estabilidad del oscilador interno | Mínimo 10-6 / año. | Cumple. Mejor que 10-7/año. Folio 28 – Volumen II y Folio 34 – Volumen I. |
| 1.37 |  | Desplazamiento de portadora | en pasos de 1 Hz | Cumple. Folio 34 – Volumen I |

| 8. ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 1.38 |  | Portadora Sincronizada | Capacidad de trabajar con una fuente (referencia) de sincronizmo externa | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.39 |  | Frecuencia de Referencia Externa | 1 Mhz o 5Mhz o 10 Mhz | Cumple. Folio 28 – Volumen II |
| 1.40 |  | Nivel de Referencia Externa | 1 a 5 Vrms | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 1.41 |  | CONSUMO DE POTENCIA | Indicar a nivel de negro | No presenta especificación en V.A, para efectos de ponderación Folio 34 – Volumen I. |
| 2 |  | ANTENAS |  |
| 2.1 |  | Tipo de antena Banda VHF | Panel de 4 dipolos Ga>10 dbd Panel | Cumple. Folio 257 – Volumen II |
| 2.2 |  | Triplexor | Tipo Impedancia Constante VSWR: Entrada Banda Estrecha < 1.07:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1 Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.7 dB;Banda Ancha: Typ < 0.2 dB Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda Estrecha > 35 dB Desacoplo a carga de absorción > 20 dB. | Cumple. Folio 34 – Volumen I |
| 2.3 |  | Polarización | Horizontal | Cumple. Folio 257 – Volumen II |
| 2.4 |  | Configuración | 2-2 para el sistema | Cumple. Folio 260 – 261 – Volumen I |
| 2.5 |  | Distribuidor primario | Indicar Características | Cumple. Folio 258 – Volumen II |
| 2.6 |  | Línea de transmisión | Mínimo 7/8” con una longitud de 60 metros, dieléctrico Foam Impedancia 50 Ω | Cumple. Folio 276 – Volumen II |
| 2.7 |  | Latiguillos | Mínimo ½”, 50 Ω , dieléctrico Foam | Cumple. Folio 272 – Volumen II |
| 2.8 |  | Conectores | Del tipo N, EIA y DIN para la línea de transmisión principal | Cumple. Folio 280 – Volumen II |

| 8. ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| --- |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1 | SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL |  |
| 3.1 |  | Banda de Operación | C | Cumple. Folios 283 y 284 – Volumen II |
| 3.2 |  | Polarización | Circular | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.3 |  | Diámetro | ≥ 3.5 m. sólida | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.4 |  | TEMPERATURA DE RUIDO A 20°ELEVACIÓN | 25 K | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.5 |  | Ganancia Banda C | ≥ 40.9 dBi | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.6 |  | Rango Ajuste Azimuth | 360° | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.7 |  | Rango Ajuste de Elevación | 10° a 90° ajuste fino continúo | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.8 |  | Soportar viento en Operación | 70 Km/h | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 3.9 |  | Peso | Indicar | Cumple. Folio 283 y 284 – Volumen II |
| 310 |  | FEED | Polarización Circular. aislamiento ≥ 19 Db entre los planos | Cumple. Folio 285 – Volumen II |
| 3.11 | 3 | Receptores satelitales | DVB-S Configuración y monitoreo por panel frontal, LED DIisplay o LCD Display, Close Caption. Acceso Condicional IRDETO. Salida Video BNC y Audio Análogo Balanceado 2 XLR, ASI Output, Common Interface Slot for PCMCIA, CAM | Cumple. Folio 286 al 288 – Volumen II |
| 3.12 | 1 | LNB | Profesional, tecnología Phase Locked Loop, necesaria para recibir las señales de televisión comprimidas del satélite | No Cumple No Es Phase Locked Loop, de conformidad con la verificación del catálogo. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de entrada | 3.5 – 4.2 Ghz. | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Frecuencia de salida: | 950 – 1750 Mhz | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Ganancia mínima: | 60 Db Mínimo | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
|  |  | Temperatura de Ruido @ 25°C: | 20°K | Cumple. Folio 289 – Volumen II |
| 4 |  | OBRA CIVIL | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 4.1 |  | CASETA TIPO | Caseta de 3,3 x 3,3 m altura efectiva de 3 m. con sistema de ventilación extracción. Ver anexo | Cumple. Folios 124 al 127 - Volumen I |
| 4.2 |  | TORRE | CUADRADA RIENDADA 25metros Tipo Banda III CH7-13, Ancho óptimo 1.2m. Tipo UHF, Ancho óptimo 0,6m. | Cumple. Folios 128 al 129 - Volumen I |
| 8. ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 5 |  | SISTEMA DE TIERRA SALÓN DE EQUIPOS | Todas las condiciones deben cumplir con el RETIE (Código eléctrico) y con norma 2050 de ICONTEC. |
| 5.1 |  | Área de cubrimiento | Salón de equipos, torre, subestación eléctrica y antenas parabólicas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.2 |  | Conductor de la malla | Cable de cobre calibre 2/0 desnudo. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.3 |  | SPAT de la malla a tierra | Cinco fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.4 |  | Sistema de barra colectora de tierras | Platina de cobre anclada con aisladores, para la conexión de las tierras de los equipos. Las dimensiones dependen del número de acometidas que lleguen | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.5 |  | SPAT de inspección para medición del sistema de tierras | Foso con caja de inspección en concreto o PVC con tapa. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.6 |  | Aro equipotencial con área de cubrimiento, calibre y tipo de anclaje | Lámina de cobre de 1/8 x1 y1/2 de pulgada. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.7 |  | Uniones o empalmes | Todas las uniones de la malla de tierra tanto dentro como fuera de la estación se debe realizar utilizando soldadura exotérmico. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.8 |  | Tipo de SPAT | Fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 5.9 |  | Material de los SPAT | Cobre | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6 |  | SISTEMA DE TIERRA TORRE |  |
| 6.1 |  | Pararrayos | Tipo Franklin de cinco puntas | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.2 |  | Rango de cubrimiento | Debe cumplir con el método geométrico de la esfera rodante. | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.3 |  | Bajantes del pararrayos | En cobre calibre 2/0 o en Aluminio calibre 4/0 | Cumple. Folio 134 - Volumen I |
| 6.4 |  | Aislantes de las bajantes | A lo largo de la estructura de la torre con separación no mayor a 5 metros | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.5 |  | SPAT de la malla a tierra | Tres fosos con varilla de cobre de 5/8” x 2.40 metros. | Cumple. Folio 134- Volumen I |
| 6.6 |  | Luces de obstrucción | Faros instalados de acuerdo a las normas aeronáuticas, cable encauchetado de 3 X 10, control por fotocelda y circuito de alimentación independiente. | Cumple. Folio 128- Volumen I |
| 8. ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| I T E M | C A N T. | DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | CARACTERÍSTICA TÉCNICA | OBSERVACIONES |
| 7 |  | UPS EN LINEA |  |
| 7.1 |  | Capacidad | 6 KVA. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II Se ofrece U.P.s de 10 KVA |
| 7.2 |  | Rectificador. | ON-LINE TECNOLOGÍA DOBLE COVERSIÓN IGBT Voltaje entrada: 208/120V Rango de Variación permisible entrada: +15%-25% Fases: 2 Frecuencia: 60 Hz Factor de Potencia mínima de Entrada: 0.98 al 100%. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.3 |  | Baterías Internas. | Autonomía a plena carga: > = 6 Min. | Cumple. Folios 290 y 291- Volumen II |
| 7.4 |  | Inversor. | Voltaje de salida Bifásica Aislado: 208 / 120 Vac Regulación en Estado Estable de Voltaje a la Salida: + - 2% Frecuencia: 60 Hz. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 7.5 |  | Transferencia a By Pass | Condiciones de Transferencias: Sobre o Bajo voltaje de Salida de Inversor. Sobre carga del Inversor. Falla del Sistema. Re transferencia a inversor: Automática. | Cumple. Folios 290 y 291 Volumen II |
| 8 |  | PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE TIPO TVSS |  |  |
| 8.1 |  | PROTECCIÓN FASE/NEUTRO/ TIERRA CLASE I 220 V. | Se requiere un equipo de protección fase/neutro/tierra para instalar en el tablero de distribución. | Cumple. Folios 292 y 293 – Volumen II. |
| 9 |  | SISTEMA DE ENERGÍA |  |  |
| 9.1 |  | Transformador 25 KVA, con acometida de baja tensión | OBLIGATORIO, Indicar Folio |
| 9.2 |  | Protecciones | Descargas | Cumple. Folio 134 – Volumen I. |
| 9.3 |  | Línea de Media Tensión |  | Cumple. Folio 133 – Volumen I. |

EDUARDO RESTREPO				GEOVANNY OTALORA

Coordinador Centro de emisión		Asesor Técnico

GLORIA PEÑA					MIGUEL RODRIGUEZ

Ingeniera Centro de Emisión			Contratista Centro de emisión

LUIS CLEMENTE MARTIN

Contratista Centro de emisión