PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN DIRECTA 01 DE 2010 CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDAS LAS OBRAS NECESARIAS, DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA TRANSMITIR LA SEÑAL DE LOS CANALES PÚBLICOS NACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EL ROSARIO, EL TABLÓN DE GÓMEZ, LA FLORIDA Y TAMINANGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y SAN MIGUEL, SANTIAGO  Y PUERTO LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE RTVC.

Observaciones presentadas IRADIO LTDA

1) En las características de los transmisores solicitan especificación para el sistema BTSC: este sistema es para transmitir en estéreo, les hago esta anotación porque no sé si rtvc tiene planes a futuro de hacer este tipo de transmisión, teniendo en cuenta que este sistema no es válido en el futuro digital

Respuesta: Se acoge  esta observación  y los cambios se verán reflejados en la solicitud de oferta.

2) Favor definir cuales serán las estaciones en VHF y UHF, esto con el fin de determinar no solo la cantidad de transmisores en cada una de las bandas, también para el presupuesto de las torres.

Respuesta: En los pliegos se incluirá tabla con las estaciones en UHF y VHF, donde se especifica  las frecuencias de operación y las potencias de cada una de las estaciones.

3) En el ANEXO 2B Condiciones Técnicas de las Torres, habla de que se debe prever en el diseño de la torre un rango de sobre-diseño para futuras expansiones: por favor definir hasta de cuanto debe ser el sobre-diseño, cuantos mts en altura, cual será la carga adicional? Cimentación: Conociendo las cargas finales y las características del terreno que determine el estudio de suelos, se diseñará y construirá la cimentación en sitio indicado de acuerdo con la orientación solicitada por rtvc. Favor indicar quien hará el estudio de suelos.

Respuesta: En el ANEXO 2B Condiciones Técnicas de las Torres, habla de que se debe prever en el diseño de la torre un rango de sobre-diseño para futuras expansiones: por favor definir hasta de cuánto debe ser el sobre-diseño, cuantos mts en altura, cuál será la carga adicional? Cimentación: Conociendo las cargas finales y las características del terreno que determine el estudio de suelos, se diseñará y construirá la cimentación en sitio indicado de acuerdo con la orientación solicitada por rtvc. Favor indicar quien hará el estudio de suelos.

4) Muy respetuosamente deseo hacer una anotación sobre la potencia de los transmisores. Están solicitando potencias de 100 vatios, la diferencia de precio entre 100 y 200 vatios es tan pequeña y el beneficio tan grande al colocar el de 200 vatios, que valdría la pena reconsiderar la potencia.

Respuesta: Todas las estaciones serán de 200w  de igual forma En los pliegos finales se incluirá una tabla con las estaciones en UHF y VHF, donde se especifica  las frecuencias de operación y las potencias de cada una de las estaciones.

Julio 28 de 2010

Reviso: GO-CC

Proyecto: Opinilla