RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN DIRECTA NO. 02 DE 2008

OBJETO: “Contratar  el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales en los municipios de Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó e Inirida de acuerdo a lo establecido en la presente invitación para suplir la necesidad de rtvc”.

- SPERTO COLOMBIA S.A

- OBSERVACIÓN- Solicitamos respetuosamente modificar los requerimientos estipulados en el numeral 11.1 EXPERIENCIA, donde se solicita la referencia y experiencia en contratos de suministro e instalación de Sistemas de Radiodifusión, permitiendo que la experiencia pueda ser acredita por ejecución de contratos en Radiocomunicaciones espectro amplio que bien puede ser considerando como experiencia en contratos afines.  Lo anterior permitiría participar en el proceso a un mayor número de compañías del ramo, ofreciendo así mayores alternativas para la evaluación por parte de la Institución. Nuestra experiencia en el campo de Radiocomunicaciones superaría ampliamente los requisitos exigidos en certificaciones y montos para le presente proceso.

RESPUESTA- En relación con la solicitud de modificar la experiencia establecida en el numeral 11.1, en el sentido de que esta se amplíe de suministro e instalación de sistemas de Radiodifusión a Radiocomunicaciones, de manera atenta manifestamos que se mantendrá la especificación establecida, debido a que para la ejecución del proyecto de Plan de Expansión se requiere de esta experiencia específica, ya que los equipos a adquirir son de Difusión no de Transporte de Señal, con pruebas y protocolos distintos a los sistemas que se señala en la comunicación del interesado. La Radiodifusión es la distribución de señales de video y/o audio a través de ondas de radiofrecuencia, las cuales son captadas remotamente en forma masiva por usuarios que se constituyen en televidentes o radioescuchas según el caso.

- SOLTEL LTDA

1. OBSERVACIÓN- Forma de pago: Por favor aclarar si el segundo pago, equivalente al 30% del valor del contrato, involucra solamente la entrega en sitio de instalación de los elementos que conforman la estación de televisión (TVRO, sistema radiante, transmisores, elementos eléctricos), sin incluir obra civil y torre terminadas.

RESPUESTA. La obra civil deberá estar lista y adecuada para iniciar las instalaciones, aunque no se reciban formalmente por la Interventoría,  al momento de entrega de los equipos y elementos que conforman el sistema de televisión. Sin embargo, tal como se establece el  saldo del 20%  del valor del contrato se realizará contra el recibo de las obras y de los equipos debidamente instalados y en funcionamiento.

2. OBSERVACIÓN- Lugar de ejecución y entrega de bienes: En el párrafo dos (2) de este numeral se solicita entregar la mercancía en la sede de rtvc-CAN, lo cual dificulta el proceso de instalación de los bienes adquiridos ya que de zona aduanera se transportan directamente al sitio de instalación.  Se solicita eliminar esta exigencia y permitir que la entrada a almacén de lo contratado se realice con la presentación de la factura y relación detallada de los bienes y obras. Se solicita igualmente eliminar el párrafo tres (3) ya que lo solicitado no hace parte de este proceso de contratación.

RESPUESTA De acuerdo. Los equipos se entregarán el los sitios de ubicación de las estaciones.  La entrada al almacén no es física, sino que, con base en la documentación y las certificaciones de la Interventoría, se darán las respectivas entradas y salidas de dichos equipos y elementos del almacén.

3. OBSERVACIÓN-11.1 El proponente puede ser una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad  y al mismo tiempo aportar la experiencia del fabricante al que se está representando. Favor aclarar.

RESPUESTA. Los términos en el numeral 11.1 permiten aportar como experiencia la del fabricante de la marca de equipos que representa el proponente. También puede aportar la experiencia propia  o en caso de uniones o consorcios aportar la experiencia de cada uno de sus integrantes.

4. OBSERVACIÓN-11.8 Tiempo de respuesta, atención y solución a fallas:  Para dar alcance a este requerimiento se requiere conocer de manera previa a la presentación de la oferta el sitio exacto en donde se ubicarán las estaciones transmisoras en cada municipio, con el fin de determinar los tiempos de desplazamiento hasta dicho sitio.   Adicionalmente se requiere la información sobre las vías de acceso y su actual condición, esto para tener en cuenta por ejemplo el  acceso a la estación Guayabetal luego del movimiento sísmico del pasado mes de mayo.

RESPUESTA.  Se incluirá la descripción de la ubicación de las estaciones en los términos definitivos Los datos relacionados con las vías a los municipios o la forma de transportarse debe ser averiguados por el proponente, sin embargo le informo que la vía a Guayabetal se encuentra transitable.

| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUAYABETAL | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 13‘ 34” N 073º 49‘ 53.4” W Altura 1660 m.s.n.m. Distancia en Km vía a construir 0.93 Km. Distancia en Km del casco urbano a la vereda Jabonera 3.5 Km. |
| 2 | ALGECIRAS | HUILA | Coordenadas Geográficas: 02º 36‘ 5.1” N 075º 16‘ 51” W Altura 2050 m.s.n.m. Ubicación: Cerro La China. Desde Neiva via al sur, 5 Kms después de Campoalegre hay un desvío por carretera destapada de 8 Kms, aproximadamente, que llega hasta la puerta de la estación. |
| 3 | GRANADA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 08‘ 25.5” N 075º 11‘ 11.4” W Altura 2197 m.s.n.m. Distancia en Km del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| 4 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 10‘ 11” N 074º 59‘ 27.7” W Altura 1850 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 7 Km. Carretera hasta la estación. |
| 5 | DABEIBA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 07º 01‘ 35.1” N 075º 15‘ 08.5” W Altura 1440 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 17 Km. Carretera hasta la estación. |
| 6 | CHITA-JERICÓ | BOYACÁ | Coordenadas Geográficas: 06º 09‘ 37” N 072º 34‘ 36” W Altura 3260 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 7 | QUININI | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 19‘ 59.7” N 074º 30‘ 06.2” W Altura 1970 m.s.n.m. Vía de acceso: Vía Tabio, adelante del Municipio de Cumaná. La carretera es pavimentada, luego, se gira a la izquierda hasta la vereda los Ocobos, cuya carretera es destapada hasta estación Quininí |
| 8 | INIRIDA | GUAINIA | Ubicación: Alcaldía de Inirida Casco Urbano. Carretera hasta la estación. |

5. OBSERVACIÓN- 11.9 Verificación de la información financiera:  En la modalidad conjunta de CAPITAL DE TRABAJO MINIMO y de PATRIMONIO LIQUIDO se establece que el índice exigido por rtvc debe ser cumplido de manera individual y conjunta por los miembros del consorcio, unión temporal o sociedad bajo promesa, lo cual iría en contravía del espíritu de conformación de dichas modalidades, ya que la idea es aunar esfuerzo para lograr el cumplimiento de los requisitos de participación y por ende de ejecución del contrato a celebrar.  Respetuosamente se solicita eliminar la expresión “de manera individual”, tal y como está definido en los demás indicadores.

RESPUESTA- La observación es aceptada. Los índices de  CAPITAL DE TRABAJO MINIMO y de PATRIMONIO deben cumplidos de manera conjunta por los miembros del consorcio, unión temporal o sociedad bajo promesa.

6. OBSERVACIÓN- 12.1.1 numeral 4: la fórmula  de la eficiencia del transmisor, dada en este numeral, referida a la relación entre potencia consumida (en VA) y la potencia pico emitida (en W)  E=VA/W da valores superiores al 100%.  Respetuosamente solicito aclarar si la fórmula a aplicar es E=W/VA, es decir la relación entre la potencia pico de emitida y la potencia consumida.  Igualmente se observan discontinuidades en los valores porcentuales que aparecen en la tabla, por ejemplo entre 20% y 21% no se asigna puntaje, por favor dar claridad a este hecho.

RESPUESTA. Es claro que, en forma normal, la potencia de consumo es mayor a la potencia de transmisión pico sync., El numeral establece  “.... una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia nominal pico de  sincronismo de salida solicitada” lo cual no significa que la primera se ubique en el numerador. La relación esta dada entre la potencia de salida sobre la potencia de consumo. En cuanto a las discontinuidades, se involucrarán los rangos porcentuales que estaban excluidos. Por lo anterior, el numeral 4, quedará así:

“ 4. Consumo de Energía (100 puntos)

Se valorará el consumo de energía del transmisor, para   determinar   su  eficiencia,  estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia nominal pico de  sincronismo de salida solicitada,  con  una señal de negro a la entrada, según la siguiente tabla:

| % EFICIENCIA | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- |
| ≥ el 1% y < el 5% | 40 |
| ≥ 5% y < 15% | 50 |
| ≥ 15% y < 20% | 60 |
| ≥ 20% y < 25% | 70 |
| ≥25% y < 30% | 80 |
| ≥ que el 30% | 100 |

De acuerdo a la siguiente fórmula:

E =  (Ppsync ) x 100

Pc

E = % Eficiencia

Ppsync = Potencia Nominal  Pico de Sincronismo de Salida del Transmisor a nivel de negro

Pc = Potencia de Consumo con señal de negro a la entrada (VA) “

7. OBSERVACIÓN-12.1.2 Tiempo de atención a fallas: En este punto se resalta la necesidad de que rtvc defina la ubicación de los sitios en donde se van a implantar las estaciones, relacionando la distancia entre el centro poblado y la estación, así como el estado de la vía de acceso.  Por otro lado se requiere precisar por parte de rtvc, quien es el responsable del cuidado y operación de la estación, ya que se entiende que los tiempos que se evalúan en este punto se miden a partir del anuncio (vía telefónica, fax o correo electrónico) de la ocurrencia de una falla y del diagnóstico preliminar de la misma (la falla puede ser eléctrica, de los transmisores, del TVRO o del sistema de antenas).  Así mismo se solicita a rtvc que precise que ocurre si una vez realizada la visita de atención a la falla, por parte del contratista, se determina que el origen de la misma no era imputable a lo suministrado por el oferente, como por ejemplo falta de energía eléctrica o hurto de alguno de los elementos de la estación.

RESPUESTA. Se incluirá en los términos definitivos la información correspondiente a las estaciones, de acuerdo a la disponibilidad de la misma. El responsable de la estación será la Alcaldía de cada municipio, Entidad que designará una persona que este pendiente de la estación. Durante el periodo de  garantía, el contratista deberá atender las fallas que sean atribuibles por este concepto. Para que el contratista atienda la estación debe tener un diagnóstico preliminar que conceptúe y lo induzca a que la falla sea por garantía, a partir del cual procederá a la atención y solución de la falla

El caso de hurto no se considera una falla, es una situación anormal a la operación de la estación. De igual manera, en el caso de falta de energía no es atribuible, salvo en el caso de que el contratista haya instalado la subestación y falla se deba a la garantía de este sistema.

Los datos de las estaciones son:

| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUAYABETAL | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 13‘ 34” N 073º 49‘ 53.4” W Altura 1660 m.s.n.m. Distancia en Km vía a construir 0.93 Km. Distancia en Km del casco urbano a la vereda Jabonera 3.5 Km. |
| 2 | ALGECIRAS | HUILA | Coordenadas Geográficas: 02º 36‘ 5.1” N 075º 16‘ 51” W Altura 2050 m.s.n.m. Ubicación: Cerro La China. Desde Neiva via al sur, 5 Kms después de Campoalegre hay un desvío por carretera destapada de 8 Kms, aproximadamente, que llega hasta la puerta de la estación. |
| 3 | GRANADA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 08‘ 25.5” N 075º 11‘ 11.4” W Altura 2197 m.s.n.m. Distancia en Km del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 4 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 10‘ 11” N 074º 59‘ 27.7” W Altura 1850 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 7 Km. Carretera hasta la estación. |
| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| 5 | DABEIBA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 07º 01‘ 35.1” N 075º 15‘ 08.5” W Altura 1440 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 17 Km. Carretera hasta la estación. |
| 6 | CHITA-JERICÓ | BOYACÁ | Coordenadas Geográficas: 06º 09‘ 37” N 072º 34‘ 36” W Altura 3260 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 7 | QUININI | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 19‘ 59.7” N 074º 30‘ 06.2” W Altura 1970 m.s.n.m. Vía de acceso: Vía Tabio, adelante del Municipio de Cumaná. La carretera es pavimentada, luego, se gira a la izquierda hasta la vereda los Ocobos, cuya carretera es destapada hasta estación Quininí |
| 8 | INIRIDA | GUAINIA | Ubicación: Alcaldía de Inirida Casco Urbano. Carretera hasta la estación. |

8. OBSERVACIÓN-12.1.3 Capacitación técnica: Si bien se establecen los criterios de calificación (Contenido-metodología, sitio, número de personas) no se relacionan los parámetros de asignación de puntaje, por ejemplo, se asignan 30 puntos por el sitio de capacitación pero no se dice si rtvc prefiere que ésta se dé en las instalaciones de rtvc CAN, en el sitio de instalación de los equipos (estación) o en algún otro sitio.  A nuestro criterio, la capacitación teórica sobre el funcionamiento de los equipos no es mejor o peor de acuerdo al sitio en el que se dicte, sino que ésta depende del material didáctico utilizado y de  la calidad del o de los instructores.  Igual ocurre con el criterio relacionado con el contenido y la metodología.  De la misma manera se asignan 30 puntos por la duración de la capacitación y por el número de personas a capacitar sin que se establezca la distribución de estos puntos.  Por favor aclarar estos interrogantes.

RESPUESTA. Los sitios debe proponerlos el oferente, ya que esto depende  de los costos, capacidad, logística, disponibilidad que para tal fin  evalúe y cuente el proponente. Consideramos que el lugar donde se lleve a cabo la capacitación es importante. No es igual en la fábrica que en la ciudad sede, o en una  estación de televisión. En los términos definitivos se  precisará de una mejor forma el criterio de calificación de la capacitación. Por lo anterior, el numeral 12.1.3 quedará así:

12.1.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA  (HASTA 200 PUNTOS)

Para ponderar la capacitación técnica ofrecida se tendrá en cuenta lo siguiente:

“12.1.3.1 Capacitación Técnica: HASTA 80 PUNTOS

En esta sección se evaluará la pertinencia, contenido, coherencia y metolodología ofrecida de acuerdo con los criterios del numeral 11.3, así

Pertinencia (HASTA 20 PUNTOS): Se entiende por pertinencia la conveniencia de los temas a desarrollar en la capacitación teniendo en cuenta el objeto y la finalidad buscada por la entidad. A mayor aporte de los temas en la finalidad perseguida por rtvc, en su calidad de gestor de la televisión y la radio pública, el oferente obtendrá mayor puntaje, en una escala de 1 a 20 puntos.

Contenido  (HASTA 20 PUNTOS): En relación con el contenido se revisará la profundidad de los temas a tratar, asignado el puntaje de acuerdo con la particularidad y temas específicos de la capacitación, en una escala de 1 a 20 puntos.

Coherencia (HASTA 20 PUNTOS):  La coherencia entre los temas de la capacitación con el objeto de la contratación, se medirá teniendo en cuenta la integralidad de la misma, y la coherencia entre el sitio, el contenido, el número de horas y  personas a capacitar, la cual será ponderada en una escala de 1 a 20 puntos.

Metodología (HASTA 20 PUNTOS): La entidad hará una revisión de la metodología ofrecida, revisando las herramientas, ayudas didácticas y el perfil de la persona que dará la capacitación

La suma de los items anteriores determinará la escala de excelente, buena o aceptable

Si la suma de los items es menor a 50 puntos rtvc, entenderá que la capacitación no llena las expectativas de la entidad y por tanto será rechazada, la ser un aspecto de obligatorio cumplimiento.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | PUNTAJE ASIGNADO HASTA |
| 1.1 Excelente Capacitación Técnica |  |  | ENTRE 75 Y 80 PUNTOS |
| 1.2 Buena Capacitación Técnica Ofrecida, |  |  | ENTRE 65 Y 74 PUNTOS |
| 1.3 Aceptable Capacitación Técnica Ofrecida, |  |  | ENTRE 50 Y 64 PUNTOS |

12.1.3. 2. Sitio (HASTA 60 PUNTOS):

Se evaluará el sitio propuesto para llevar acabo la capacitación teórica práctica   El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención fuera de la ciudad de Bogotá.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | PUNTAJE ASIGNADO HASTA |
| 2.1 En el exterior, fuera del país, en fábrica |  |  | 40 PUNTOS |
| 2.2 En el País, estaciones, sede rtvc |  |  | 20 PUNTOS |

Se calificará en forma comparativa y proporcional.

12.1.3.3. Se evaluará el tiempo de las capacitaciones ofrecidas y el número de personas a capacitar. (Hasta 60 PUNTOS)

Se calificará en forma proporcional, de acuerdo con el mayor número de horas y el mayor número de personas a capacitar.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | PUNTAJE ASIGNADO |
| 3.1 Tiempo de las capacitaciones: En número de horas. |  |  | 20 PUNTOS |
| 3.2 Número de Personas a Capacitar |  |  | 40 PUNTOS |

9. OBSERVACIÓN-Valor de la oferta económica: Se califica con base en el promedio aritmético cuando hay más de dos ofertas válidas.  De esta forma y con las fórmulas que aparecen en este numeral se premia a las ofertas que estén por encima del promedio aritmético.  Para dar un ejemplo (ficticio) de esto se puede suponer que en un proceso de contratación que asigna puntaje máximo de 200 puntos se presentan tres ofertas O1=90, 02=100 y 03=110, de esto se desprende  que el promedio aritmético (PA) es 100.  Aplicando los criterios establecidos en el numeral 12.2 a la oferta O1 se le asignan 180 puntos (90X200/100), a la oferta O2 (donde el valor es igual al promedio) no se indica claramente la formula a emplear y a la oferta O3 se le asignan 181 puntos (100X200/110).  Respetuosamente se solicita dar claridad a la asignación de puntaje por oferta económica bajo el criterio de fomentar los menores costos (evitando los costos artificialmente bajos) o los costos más aproximados a la media (sea esta aritmética o geométrica).

RESPUESTA. La fórmula indica claramente la forma de puntuar las ofertas. El criterio de calificación que se ha establecido es el de otorgar el mayor puntaje a la propuesta que mas se acerque al promedio aritmético. En el caso de su ejemplo, la oferta 02=100, con un promedio aritmético de 100, arroja una relación igual a 1, por lo cual, esta oferta obtiene el máximo puntaje.

De acuerdo a la evaluación establecida no se favorece al más alto ni al más bajo sino al que se encuentre más  próximo al promedio aritmético de los costos ofertados, pero en todo caso dentro del presupuesto establecido. El interesado puso un ejemplo particular, pero pueden presentarse innumerables casos, de los cuales se pueden sacar distintas conclusiones.

10. OBSERVACIÓN-11. Entrega de propuestas: No es numeral 11 sino 13.

RESPUESTA De acuerdo

11. OBSERVACIÓN-ANEXO 6  oferta económica: No aparece este anexo.

RESPUESTA. Se Tendrá en cuenta para los términos definitivos.

12. OBSERVACIÓN-ANEXO 2. Los parámetros  de relación señal a ruido, productos de intermodulación, espúreas y atenuación segunda armónica tienen un parámetro de 55 dBc en contravía a lo establecido en el numeral 12.1.1, por favor dar claridad en este tema.

RESPUESTA- Se Tendrá en cuenta para los términos definitivos. Por lo anterior, los numerales 1,2,3 del 12.1.1 quedarán de la siguiente manera:

1. Relación Señal a Ruido No Ponderada: Esta especificación deberá ser ≥ 55 dB. Se calificará tomando la diferencia del valor mínimo que garantice el proponente a partir de 55 dB, otorgando el máximo puntaje al que obtenga el número mayor y proporcional a los demás.

2. Atenuación Productos de Intermodulación: Esta especificación deberá ser ≥ 55 dBc. Se calificará tomando la diferencia del valor mínimo que garantice el proponente a partir de 55 dBc, otorgando el máximo puntaje al que obtenga el número mayor y proporcional a los demás

3. Atenuación a Espúreas: Esta especificación deberá ser ≥ 55 dBc. Se calificará tomando la diferencia del valor mínimo que garantice el proponente a partir de 55 dBc, otorgando el máximo puntaje al que obtenga el número mayor y proporcional a los demás

13. OBSERVACIÓN-El numeral 1.41 indica estabilidad del oscilador interno, por favor aclarar si este parámetro hace referencia a  estabilidad por temperatura o por envejecimiento del oscilador.

RESPUESTA- Estabilidad del oscilador interno  (0-60°C) < 1x10-6 / año.

- IRADIO LTDA-

1. OBSERVACIONES. Informar la altura, sección transversal y tipo de torres (cuadrada, triangular), autosoportada, templeteada, a las que se les debe el efectuar mantenimiento y la instalación de pararrayos.

RESPUESTA- La información de las torres para el mantenimiento es la siguiente:

San Carlos: Torre cuadrada de 26 m. de altura. Sección de 1.2m

Granada:  Torre triangular riendada de 18m, sección de 60 cm

Dabeiba: Torre cuadrada autosoportada, sección de 1.2m

2. OBSERVACIONES. Favor indicar la distancia de los postes en donde se encuentran actualmente instalados los transformadores que entregan la baja tensión, con el objeto de determinar la cantidad de cable para la acometida.

RESPUESTA- La distancia de los postes de baja tensión en menor a 20m.

3. OBSERVACIONES. Favor indicar el voltaje de alta tensión para las estaciones en donde se requiere instalar transfomdores de 25 KVA, y a que distancia se encuentra la acometida.

RESPUESTA- El voltaje 13200 voltios

4. OBSERVACIONES. Favor indicar la distancia del Municipio al sitio en donde se instalarán las estaciones.

RESPUESTA- La ubicación de las estaciones es la siguiente

| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUAYABETAL | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 13‘ 34” N 073º 49‘ 53.4” W Altura 1660 m.s.n.m. Distancia en Km vía a construir 0.93 Km. Distancia en Km del casco urbano a la vereda Jabonera 3.5 Km. |
| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| 2 | ALGECIRAS | HUILA | Coordenadas Geográficas: 02º 36‘ 5.1” N 075º 16‘ 51” W Altura 2050 m.s.n.m. Ubicación: Cerro La China. Desde Neiva via al sur, 5 Kms después de Campoalegre hay un desvío por carretera destapada de 8 Kms, aproximadamente, que llega hasta la puerta de la estación. |
| 3 | GRANADA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 08‘ 25.5” N 075º 11‘ 11.4” W Altura 2197 m.s.n.m. Distancia en Km del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 4 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 10‘ 11” N 074º 59‘ 27.7” W Altura 1850 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 7 Km. Carretera hasta la estación. |
| 5 | DABEIBA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 07º 01‘ 35.1” N 075º 15‘ 08.5” W Altura 1440 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 17 Km. Carretera hasta la estación. |
| 6 | CHITA-JERICÓ | BOYACÁ | Coordenadas Geográficas: 06º 09‘ 37” N 072º 34‘ 36” W Altura 3260 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 7 | QUININI | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 19‘ 59.7” N 074º 30‘ 06.2” W Altura 1970 m.s.n.m. Vía de acceso: Vía Tabio, adelante del Municipio de Cumaná. La carretera es pavimentada, luego, se gira a la izquierda hasta la vereda los Ocobos, cuya carretera es destapada hasta estación Quininí |
| 8 | INIRIDA | GUAINIA | Ubicación: Alcaldía de Inirida Casco Urbano. Carretera hasta la estación. |

- UNION TEMPORAL   HIDROCOL - TELEACCESS - NADIN VICENTE LOZANO GOMEZ

OBSERVACIONES. Referente al contrato del asunto en el numeral 11 del mismo ( criterios de obligatorio cumplimiento- Experiencia), debería tenerse en cuenta que en Colombia los contratos que se han adjudicado por estos montos son pocos y se les ha dado a empresas ya conocidas en el medio de las cuales sus equipos no han reflejado una economía en cuestión de mantenimiento y operación en calidad de su índice MTBF( tiempo entre fallas) como el mejor, además empresas como  RCN y Caracol Televisión adquieren sus equipos ellos mismos sin recurrir a licitaciones o invitaciones, por lo que muchas empresas nos vemos obligadas a tener el conocimiento de instalación de equipos con personal altamente calificado, pero no cumplimos con esos montos de contratación exigidos en esta invitación a pesar de realizar muchos montajes y mucho menos las empresas Pymes y Minipymes que pueden estar interesadas en esta invitación para concursar con una buena oferta económica que beneficie al estado, por lo que sugerimos que se tenga en cuenta bajar  el monto de las certificaciones a un valor razonable donde todos quepamos para realizarle ofertas al estado y no nos veamos excluidos por capacidad económica cuando se puede cumplir con capacidad operativa con personal calificado en redes de Radiodifusión y sistemas de puesta a tierra (SPAT) certificadas por Inravisión en liquidación y otras empresas publicas y privadas.

RESPUESTA.

En cuanto al ítem 11.1 Experiencia de manera atenta me permito manifestarle que no se acoge su observación por cuanto para rtvc es fundamental tener la certeza de que la persona que ejecutará el contrato cuenta con experiencia en el negocio y área a realizar. Además, se decidió no tener en cuenta la experiencia del fabricante, de manera exclusiva en consideración a la modalidad del contrato la cual es llave en mano. Asi las cosas si desea presentar la experiencia del fabricante deberá complementarla con la experiencia de instalaciones de redes de radiodifusión, radio o de Televisión. Lo cual se refleja en la solicitud de oferta definitiva.

- JORGE MARIO CARRILLO DIMAR

1. OBSERVACIONES. Las grandes empresas con suficiente capital de trabajo no podrían participar a pesar de tener la capacidad económica por no tener las certificaciones de experiencia exigidas en el borrador del pliego?

En cuanto al ítem 11.1 Experiencia de manera atenta me permito manifestarle que para rtvc es fundamental tener la certeza de que la persona que ejecutará el contrato cuenta con experiencia en el negocio y área a realizar. Además, de acuerdo con lo previsto en el pliego si usted no cuenta con toda la experiencia existe la posibilidad de unirse con otra empresa mediante la figura de consorcio o unión temporal para que la suma de las experiencias cumpla con las condiciones requeridas.

2. OBSERVACIONES. Se entiende que si se exigen pólizas de garantías y que las empresas demuestran además su capacidad económica para cumplir con el contrato, de ésta forma el estado garantizará el cumplimiento del mismo, por  lo tanto debería suprimirse las exigencias de las certificaciones que solo apuntan a que se contraten siempre con las mismas empresas proveedoras de sistemas de televisión radiada ya conocidas de antemano.

RESPUESTA- Como ya se manifestó en la respuesta anterior,  para rtvc es fundamental tener la certeza de que la persona que ejecutará el contrato cuenta con experiencia en el negocio y área a realizar. Además, de acuerdo con lo previsto en el pliego si usted no cuenta con toda la experiencia existe la posibilidad de unirse con otra empresa mediante la figura de consorcio o unión temporal para que la suma de las experiencias cumpla con las condiciones requeridas.

- ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A

1. OBSERVACIÓN- 5. FORMA DE PAGO- El lapso más largo de tiempo en la ejecución de este proyecto es el comprendido entre la fabricación de los equipos, transporte a Colombia y nacionalización, y el más corto es la instalación y puesta en operación de las estaciones, por lo tanto tal y como está planteada la forma de pago el segundo pago y el saldo van a ser simultáneos. Por lo tanto sugerimos, que el segundo pago sea con la presentación de la Declaración de importación de los equipos. Esta declaración prueba que el contratista pagó los fletes, seguros, tributos arancelarios y el IVA correspondiente.

RESPUESTA- rtvc ha revisado la forma de pago y la modificó mediante adenda (VER ADENDA No. 1).

2. OBSERVACIÓN- 6. Pensamos que la última oración sobra, pues entendemos que la configuración de la recepción satelital (banda y polarización) de las señales de rtvc es única. "Todas las posibles configuraciones de recepción" tendrían que incluir la banda Ku y las polarizaciones lineal y circular y la reopción con otros satélites diferentes al único en que opera rtvc.

RESPUESTA. Se acepta la observación y se eliminará mediante adenda.

3. OBSERVACIÓN. 9- DOCUMENTOS DE LA OFERTA.  El formato único de Hoja de Vida que se le pedirá al proponente adjudicatario, sugerimos que sea incluido como Anexo de la invitación para saber en que consiste ya que, por lo menos a nosotros no lo han requerido en ocasiones anteriores en que hemos sido adjudicatarios.

RESPUESTA. El diligenciamiento de la hoja de vida de la función pública es un requisito de Ley, por lo tanto se exige al adjudicatario, sin  embargo para su conocimiento se publicara en el link del proceso.

- Documentos de Contenido Económico (anexo 6)

Con respecto a este punto y sabiendo que es un proyecto para ejecutarlo llave en mano y dado que "El proponente presentará su oferta a todo costo incluido el IVA, en pesos colombianos, a precio global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de los bienes y servicios por RTVC" y que con la presentación de la oferta de esta forma se calificaría el factor económico pensamos que sobraría lo relacionado con el desglose del componente de obra.

RESPUESTA: Dado que la manera de calcular el IVA sobre las obras y lo equipos es diferente, la entidad considera necesario hacer el desgloce previo, cuya sumatoria es el valor total de la oferta a la cual se le asignará el puntaje.

4. OBSERVACIÓN. 11.1 EXPERIENCIA. Dado que el tamaño de los mercados de radiodifusión en el exterior son diferentes a los colombianas pensamos que el requisito de experiencia favorece a las empresas sin experiencia en Colombia y por lo tanto sugerimos que este sea un factor de calificación ponderable dándole mayor peso a las certificaciones de experiencia en Colombia y dado que la radiodifusión comprende las especialidades de radio y televisión, sugerimos también que se pondere dando mayor peso a la experiencia en televisión.

RESPUESTA- En cuanto al ítem 11.1 Experiencia,  de manera atenta  manifestamos que el Comité de Contrataciones determinó no tener en cuenta la experiencia del fabricante. Dicha modificación se reflejará en los términos definitivos. Para este proceso son validas las experiencias en los sistemas de Radiodifusión, Radio o de Televisión.

5. OBSERVACIÓN 11.2 SOPORTE TÉCNICO Y LABORATORIO. Sugerimos que este punto sea objeto de ponderación dando mayor peso en la calificación a las empresas que realmente posean instalaciones e instrumentación de laboratorio ya que no es lo mismo tenerlos que prometer adquiríos dependiendo de la adjudicación del contrato.

RESPUESTA- En cuanto al item 11.2 SOPORTE TÉCNICO Y LABORATORIO, le manifestamos que a nuestro criterio lo que se busca es que el Proyecto tanto en su etapa de ejecución como en el periodo de garantía es que se asegure una infraestructura soporte para la realización del mantenimiento de equipos en el Laboratorio. Para rtvc es transparente si es propio o en calidad de arrendamiento. Por tal motivo, lo establecimos como un criterio de obligatorio cumplimiento y no como de ponderación.

6. OBSERVACIÓN- 11.5 GARANTIA. ¿Cómo Se determinan estos repuestos?

RESPUESTA. En relación al item 11.5 GARANTÍA, le aclaramos que durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se deben suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales deberán ser instalados en la estación correspondiente, libres de todo cargo e impuestos.

En caso de sustitución de algún equipo deberá entregar la documentación pertinente en las instalaciones de RTVC- CAN

7. OBSERVACIÓN- 11.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Sugerimos que en vez de hacer dos (2) visitas en el primer año, se haga una (1) el primer año y una (1) en el segundo año de garantía.

RESPUESTA. En relación al item 11.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, le comunicamos que el mantenimiento preventivo debe incluir dos visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización (comisionamiento)  de los equipos transmisores. La solicitud de efectuar uno por año, significan periodos muy largos para esta rutina.

Durante el segundo año, el Operador de la Red asumirá dichos mantenimientos.

8. OBSERVACIÓN- 11.8 TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A LAS FALLAS. Para determinar estos tiempos es necesaria la ubicación exacta de cada estación y la información referente al estado de las vías de acceso. Igualmente sugerimos determinar, por parte de rtvc, los eventos del peor de los casos en el transmisor, sistema eléctrico y sistema de antenas considerando también las soluciones alternativas. Es decir peor caso es que la estación quede por fuera del aire a causa del rompimiento de un fusible en el sistema eléctrico caso que se resuelve con prontitud y peor caso puede ser también que un rayo queme todo el sistema de radiación, evento que tomaría mucho tiempo en resolverse pero que eventualmente se puede recuperar la prestación del servicio con soluciones alternativas. Hacemos esta sugerencia para que todos proponentes diseñen el cronograma considerando los mismos eventos y para que a rtvc le quede más objetiva la calificación.

RESPUESTA. En cuanto al item 11.8 TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A LAS FALLAS, le manifestamos se incluirá en los Términos de Referencia Definitivos la información de la ubicación de las estaciones así como lo correspondiente a las vías de acceso.

| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUAYABETAL | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 13‘ 34” N 073º 49‘ 53.4” W Altura 1660 m.s.n.m. Distancia en Km vía a construir 0.93 Km. Distancia en Km del casco urbano a la vereda Jabonera 3.5 Km. |
| 2 | ALGECIRAS | HUILA | Coordenadas Geográficas: 02º 36‘ 5.1” N 075º 16‘ 51” W Altura 2050 m.s.n.m. Ubicación: Cerro La China. Desde Neiva via al sur, 5 Kms después de Campoalegre hay un desvío por carretera destapada de 8 Kms, aproximadamente, que llega hasta la puerta de la estación. |

| ITEM | ESTACIÓN | DEPARTAMENTO | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | GRANADA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 08‘ 25.5” N 075º 11‘ 11.4” W Altura 2197 m.s.n.m. Distancia en Km del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 4 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 06º 10‘ 11” N 074º 59‘ 27.7” W Altura 1850 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 7 Km. Carretera hasta la estación. |
| 5 | DABEIBA | ANTIOQUIA | Coordenadas Geográficas: 07º 01‘ 35.1” N 075º 15‘ 08.5” W Altura 1440 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 17 Km. Carretera hasta la estación. |
| 6 | CHITA-JERICÓ | BOYACÁ | Coordenadas Geográficas: 06º 09‘ 37” N 072º 34‘ 36” W Altura 3260 m.s.n.m. Distancia en del casco urbano a la estación 2 Km. Carretera hasta la estación. |
| 7 | QUININI | CUNDINAMARCA | Coordenadas Geográficas: 04º 19‘ 59.7” N 074º 30‘ 06.2” W Altura 1970 m.s.n.m. Vía de acceso: Vía Tabio, adelante del Municipio de Cumaná. La carretera es pavimentada, luego, se gira a la izquierda hasta la vereda los Ocobos, cuya carretera es destapada hasta estación Quininí |
| 8 | INIRIDA | GUAINIA | Ubicación: Alcaldía de Inirida Casco Urbano. Carretera hasta la estación. |

De otro lado, en cuanto a la observación sobre  los eventos del peor de los casos, le aclaramos que el Proponente deberá presentar los diagramas de flujo en cada caso de posibilidad de falla (en el transmisor, sistema eléctrico, y sistema de recepción satelital), en dos escenarios: falla de reparación simple (sin sustitución de partes),  y falla de sustitución (reemplazo de partes del equipo o total).

Para la calificación se tendrá en cuenta los tiempos del peor de los casos, es decir falla de sustitución (reemplazo de partes del equipo o total) en el transmisor, sistema eléctrico y sistema de recepción satelital, los cuales serán promediados para tomar el tiempo de cada estación.

9. OBSERVACION. 12.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (HASTA 400 PUNTOS). Sugerimos revisar este factor de calificación puesto que pensamos que los transmisores deben cumplir unas especificaciones mínimas que garanticen su operación sin afectar el servicio de otros operadores y las calificaciones a las especificaciones adicionales realmente no mejoran la calidad de un transmisor. Por ejemplo entre 56 y 57 dB de atenuación de una armónica no hay ninguna diferencia cualitativa pero ganaría el que escriba en su catalogo -57db. Los transmisores de mayor potencia solicitados son de 200 W y una espuria atenuada 55 o 56 dB a la salida del filtro de canal es del orden de las décimas de milivatio, nivel que no afectará ningún otro servicio en la misma zona de cubrimiento y cuya diferencia no aporta ninguna diferencia cualitativa en la señal de televisión ni en el cubrimiento. Con respecto al item 4 que califica el consumo de energía, queremos hacer notar que el mejor transmisor de televisión es aquel que amplifica hacia la clase A, amplificación que requiere más energía, en el mismo sentido un amplificador clase C va a consumir menor energía. Por lo tanto se estaría calificando con más puntos al peor transmisor y al menos lineal. La eficiencia, que realmente mantiene la linealidad de los amplificadores de televisión, realmente se debería calificar de acuerdo con el uso de dispositivos modernos hechos para ampliar o mejorar la linealidad y eficiencia de los amplificadores para transmisores de televisión. Es decir se debería calificar con más puntos a la tecnología con LDMOS que a la de MOSFET y a esta con más que la de FET y a esta con más que la del transistor bipolar. Sin embargo, si rtvc llegaré a insistir en su propuesta debe considera también que la eficiencia de un transmisor de televisión es una especificación que depende de la potencia pico de video. Es decir un transmisor de baja potencia es más ineficiente que uno de alta. En este sentido rtvc debe tener en cuenta que debería ponderar sobre las diferente potencias que solicita. Finalmente sobre este punto de la eficiencia del consumo eléctrico vale la pena tener en cuenta que es muy importante considerarlo en trasmisores de alta y media potencia donde el ahorro de energía se traduce en ahorro de dinero, pero que en transmisores de baja y muy baja potencia no es relevante.

RESPUESTA. En relación al item 12.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  /HASTA 400 PUNTOS), de manera atenta manifestamos que una diferencia en dB sí aporta una diferencia cualitativa en la señal. Los valores de los productos de intermodulación que caen dentro de la señal de video afectan a la calidad y por tanto, cuanto más atenuados estén mayor será la pureza y calidad del espectro. Los que caen fuera de banda, y por extensión los espúreos fuera de banda, pueden afectar a otros servicios; es decir, no afectarán a otros canales tratándose de baja potencia, pero sí pueden provocar defectos en otro servicios como la telefonía móvil ya que son servicios de muy baja potencia y cualquier interferencia les puede afectar. Por lo anterior, cualquier mejora de estos parámetros se consideran importante y por lo tanto calificables.

Respecto al item 4, CONSUMO DE ENERGÍA, consideramos que la eficiencia sí es un parámetro a tener en cuenta y por tanto ponderable, aunque sea  menos estricto para transmisores de baja potencia.  No entendemos por qué el interesado señala que la eficiencia es una especificación que depende de la potencia pico de video, pues rtvc ya lo contempla en la definición de eficiencia y por tanto ya lo está considerando.

10. OBSERVACION. 12.1.2 TIEMPO DE ATENCIÓN A FALLAS TÉCNICAS (HASTA 300 PUNTOS). De acuerdo a como está planteado debería ser TIEMPO DE SOLUCIÓN DE FALLAS para lo cual sugerimos definir muy bien los peores casos y el alcance de la ATENCIÓN. Hay diferencia clara entre la Atención a las fallas y la Solución de las fallas y los tiempos de ejecución de una y otra son bien diferentes también. Igualmente sugerimos definir la solución a una falla en el sentido si es válido recuperar el servicio si se perdió aun cuando no sea a potencia nominal por ejemplo.

RESPUESTA- Respecto al 12.1.2 TIEMPO DE ATENCIÓN A FALLAS TÉCNICAS (HASTA 300 PUNTOS), acogemos la observación en lo que respecta  a que debe ser no solo la atención sino también la  solución.

Este item quedaría de la siguiente manera:

“12.1.2 TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A FALLAS TÉCNICAS (HASTA 200 PUNTOS)

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al que sustente el menor tiempo promedio, e inversamente proporcional a los demás proponentes, de acuerdo al numeral 11.8 de la presente invitación

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN HASTA 200 PUNTOS |
| --- | --- | --- |
|  | TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN PROMEDIO A ESTACIONES |  |

Para definir el tiempo de cada estación se utilizará la siguiente metodología:

- De los tiempos de cada estación, según los diagramas de flujo, se tendrá en cuenta los tiempos del peor de los casos, es decir falla de sustitución (reemplazo de partes del equipo o total) en el transmisor, sistema eléctrico y sistema de recepción satelital, los cuales serán promediados.

- El tiempo que resulte de cada estación será sumado con las demás, para obtener el tiempo total de respuesta y se dividirá en el número de estaciones de atención.

- El resultado final de esa operación matemática será el utilizado para definir el mejor tiempo de respuesta y asignar el puntaje máximo. “

11. OBSERVACION. 12.1.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA (HASTA 100 PUNTOS). Capacitación Técnica: 40 puntos. Nos parece subjetiva está calificación por cuanto no está definido como decidirá rtvc que metodología y que contenido de capacitación sea mejor que otro. Sitio: 30 puntos: Surge una pregunta similar al punto anterior: ¿tiene más puntos un gran y elegante salón que un laboratorio de reparaciones? Número de personas: 30 puntos: ¿Qué sentido tiene capacitar, por ejemplo 50 personas? Consideramos que la capacitación debe ser un requisito mínimo y que rtvc debe definir el sitio, el contenido y hacer sugerencias sobre la metodología.

RESPUESTA. En relación al item 12.1.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA, en los términos definitivos se  precisará de una mejor forma el criterio de calificación de la capacitación. En cuanto a la observación sobre el sitio, esta calificación se refiere a lugar en la cual se llevará a cabo dicha capacitación y no a lo bonito del sitio, es decir, si esta se realiza en fábrica, o en una estación de televisión, o en la ciudad sede. Se plantea de la siguiente manera

12.1.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA  (HASTA 200 PUNTOS)

Para ponderar la capacitación técnica ofrecida se tendrá en cuenta lo siguiente:

“12.1.3.1 Capacitación Técnica: HASTA 80 PUNTOS

En esta sección se evaluará la pertinencia, contenido, coherencia y metolodología ofrecida de acuerdo con los criterios del numeral 11.3, así

Pertinencia (HASTA 20 PUNTOS): Se entiende por pertinencia la conveniencia de los temas a desarrollar en la capacitación teniendo en cuenta el objeto y la finalidad buscada por la entidad. A mayor aporte de los temas en la finalidad perseguida por rtvc, en su calidad de gestor de la televisión y la radio pública, el oferente obtendrá mayor puntaje, en una escala de 1 a 20 puntos.

Contenido  (HASTA 20 PUNTOS): En relación con el contenido se revisará la profundidad de los temas a tratar, asignado el puntaje de acuerdo con la particularidad y temas específicos de la capacitación, en una escala de 1 a 20 puntos.

Coherencia (HASTA 20 PUNTOS):  La coherencia entre los temas de la capacitación con el objeto de la contratación, se medirá teniendo en cuenta la integralidad de la misma, y la coherencia entre el sitio, el contenido, el número de horas y  personas a capacitar, la cual será ponderada en una escala de 1 a 20 puntos.

Metodología (HASTA 20 PUNTOS): La entidad hará una revisión de la metodología ofrecida, revisando las herramientas, ayudas didácticas y el perfil de la persona que dará la capacitación

La suma de los items anteriores determinará la escala de excelente, buena o aceptable

Si la suma de los items es menor a 50 puntos rtvc, entenderá que la capacitación no llena las expectativas de la entidad y por tanto será rechazada, la ser un aspecto de obligatorio cumplimiento.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | PUNTAJE ASIGNADO HASTA |
| 1.1 Excelente Capacitación Técnica |  |  | ENTRE 75 Y 80 PUNTOS |
| 1.2 Buena Capacitación Técnica Ofrecida, |  |  | ENTRE 65 Y 74 PUNTOS |
| 1.3 Aceptable Capacitación Técnica Ofrecida, |  |  | ENTRE 50 Y 64 PUNTOS |

12.1.3. 2. Sitio (HASTA 60 PUNTOS):

Se evaluará el sitio propuesto para llevar acabo la capacitación teórica práctica   El proponente se hará cargo de los costos de desplazamiento y manutención fuera de la ciudad de Bogotá.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | PUNTAJE ASIGNADO HASTA |
| 2.1 En el exterior, fuera del país, en fábrica |  |  | 40 PUNTOS |
| 2.2 En el País, estaciones, sede rtvc |  |  | 20 PUNTOS |

Se calificará en forma comparativa y proporcional.

12.1.3.3. Se evaluará el tiempo de las capacitaciones ofrecidas y el número de personas a capacitar. (Hasta 60 PUNTOS)

Se calificará en forma proporcional, de acuerdo con el mayor número de horas y el mayor número de personas a capacitar.

| CAPACITACIÓN TÉCNICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | SI | NO | PUNTAJE ASIGNADO |
| 3.1 Tiempo de las capacitaciones: En número de horas. |  |  | 20 PUNTOS |
| 3.2 Número de Personas a Capacitar |  |  | 40 PUNTOS |

12. OBSERVACION- 12.2 VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 200 PUNTOS)

Sugerimos definir un valor de oferta mínimo con respecto al presupuesto para evitar que rtvc adquiera equipos de muy baja calidad como consecuencia de un precio por debajo de los conocidos que corresponden a las marcas con trayectoria.

RESPUESTA. En cuanto a la observación sobre el 12.2 VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 200 PUNTOS), le informamos que el criterio de calificación que se ha establecido es el de otorgar el mayor puntaje a la propuesta que mas se acerque al promedio aritmético. Aquella propuesta que se sea de menor precio pero alejada de un promedio de las ofertas, que son un estimado del mercado real, muy seguramente no obtendrá el mejor puntaje, de acuerdo a la fórmula.

13. OBSERVACION-ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

14. OBSERVACION. ESTACIÓN GUAYABETAL. Nivel de sonido de entrada: Aun cuando sabemos que así está definido en los PUF no tiene sentido solicitar una entrada de sonido de 0 dBm. Al igual que al video debe ser una cantidad fija de db +/- otra para ajustarse a los estándares o a las necesidades. El comentario anterior es extensivo a todas las estaciones con transmisiones.

RESPUESTA. En cuanto al item 1.11 Nivel de Sonido de Entrada, en primer lugar le manifestamos que este es un parámetro establecido en la Reglamentación de la CNTV, Planes de Utilización de Frecuencias. De otro lado, consideramos que este es un parámetro perfectamente válido y exigible. Tal como el interesado lo plantea, lo solicita rtvc en sus términos, es decir un valor fijo mas una variable, (entre 0 dBm +/- 6dB).

15. OBSERVACION-1.25 Tecnología: No sabemos de ninguna compañía en el mundo que produzca transmisores de TV de baja potencia con tubos al vacío u otra tecnología diferente al estado sólido. Pensamos que sobra este requisito.

RESPUESTA. En cuanto al item 1.25 Tecnología, aunque estamos de acuerdo con la observación es irrelevante. Se anotó mas por el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 021 de 1997, expedido por la CNTV

16. OBSERVACION- 1.36 y 1.37. Hay que aclarar que los manuales son obligación para el contratista y no para el oferente.

RESPUESTA.  En cuanto el item 1.36 y 1.37, esta claro que este requerimiento será exigible para el contratista.

17. OBSERVACION- 1.41. Está importante especificación está por debajo de lo que la técnica de XCO permite. Si se usan buenos cristales de cuarzo se obtiene mínimo 10-7/año. Con otros métodos se obtienen mejores estabilidades. Esta especificación es importante tenerla en cuenta para mejorar las interferencias cocanal que se pueden presentar.

RESPUESTA. Respecto al item 1.41, en nuestro parecer, la especificación de 10-6 es suficientemente buena para este tipo de transmisores de baja potencia y por tanto perfectamente válida para garantizar la calidad de los equipos. Además es un parámetro que se basa en la Reglamentación existente sobre la materia.

18. OBSERVACION- 1.46 Sugerimos de acuerdo a nuestro comentario en 12.1.1., eliminar la ponderación de esta especificación y más bien calificar la tecnología de acuerdo al dispositivo usado: LDMOS, MOSFET, FET, BIPOLAR.

RESPUESTA. Respecto al 1.46, no se acoge la observación por las razones expuestas anteriormente.

19. OBSERVACION- 2.8 Los conectores de salida de los transmisores de baja y muy baja potencia son en su gran mayoría tipo N/F. Sugerimos mantener está especificación solo para el lado de la conexión al distribuidor.

RESPUESTA. En cuanto al item 2.8, este punto hace referencia a los conectores del Sistema de Antenas y no de los transmisores.

20. OBSERVACION- 2.12 Sugerimos eliminar dentro del paréntesis la "malla de izado" ya que esta no influye en la operación. Para izar el cable en la torre se pueden usar métodos diferentes e igualmente efectivos que no permiten las deformaciones del cable por quiebres exagerados durante la instalación. Además la malla de izado se retira del cable y no se vuelve a usar.

RESPUESTA. En relación al 2.12, se encuentra en los Accesorios de Montaje que debe tener en cuenta el proponente, pero está en paréntesis a manera de ejemplo, por lo cual, es el proponente el que debe detallar tales elementos.

21. OBSERVACION - 3.3 Diámetro y Relación G/T: Normalmente una antena parabólica se especifica por la ganancia la cual determina el diámetro. 3.5 metros induce a pensar que se trata de un fabricante especifico. Sugerimos exigir una ganancia determinada +/- alguna fracción de dB para que puedan participar varios fabricantes que no tengan exactamente una dimensión de 3.5 m en sus antenas. El tamaño no es relevante ni utilizable en el cálculo de un enlace de recepción mientras que la Ganancia es determinante. Con respecto al G/T nos parece que el valor de 29 dB/K corresponde a la banda Ku con una antena de unos 49 dB de ganancia. Sugerimos revisar esta especificación para la banda C.

RESPUESTA. En cuanto al 3.3, le informamos que la especificación no es la que menciona el observante, o sea 3.5m, sino ≥ 3.5m, la cual, consideramos cumplen todos los fabricantes de antenas parabólicas.

En efecto, el G/T dado es una especificación alta, se acoge la observación. En los Términos Definitivos se dará la especificación corregida.

22. OBSERVACION- 3.4 Relación señal a ruido: No se usa esta especificación para especificar una antena parabólica. Por eso se definió más bien la especificación G/T.

RESPUESTA. En cuanto al item 3.4, se acoge la observación

23. OBSERVACION- 3.5 Sugerimos que se debe exigir la mínima requerida por rtvc

RESPUESTA. En cuanto al item 3.5, la ganancia deberá ser ≥ 40.9 dBi. La Ganancia de una antena parabólica si depende del diámetro, de una manera directamente proporcional al cuadrado.

24. OBSERVACION-3.8 Esta especificación tan alta para Colombia supone que es para condiciones de supervivencia y no de operación. Sugerimos aclararlo.

RESPUESTA. En cuanto al item 3.8, se aclara que esta especificación es para supervivencia. La de operación es de 70 Km/h.

25. OBSERVACION- 3.12 Normalmente los LNBs para banda C vienen en el rango de frecuencia de salida de 950 a 1750 MHz. En vez de Ruido de Temperatura la expresión correcta es Temperatura de Ruido ya que se expresa en °K. Sin embargo, los LNBs normalmente especifican la Figura de Ruido y/o el Ruido de Fase. Sugerimos solicitar la Figura de Ruido.

Alimentador: ¿Esta especificación corresponde al arriba mencionado en el numeral 3.10 POLARIZADOR? Sugerimos usar un solo nombre para cada elemento. En este caso Feed, Alimentador o Polarizador

RESPUESTA. En cuanto al ítem 3.12, se acoge la observación. Al igual que la Figura de Ruido. Queda solo FEED.

27. OBSERVACION- 7. UPS EN LÍNEA: Con una UPS en una estación, sin atención de un operador y con una autonomía de 6 minutos, creemos que no se suple la prestación del servicio en caso de una falla en el fluido eléctrico. Sugerimos remplazar las UPSs por Acondicionadores de línea que además de regular protegerán los equipos en casos de sobretensiones y cortes continuos.

Las sugerencias y comentarios hechos a la estación de Guayabetal las hacemos extensivas para las demás estaciones.

RESPUESTA. En cuanto al item 7. UPS EN LINEA, se mantiene la solicitud, ya que son más funcionales y de mejores características que los Acondicionadores de línea. Además, mantiene el servicio ininterrumpido en caso de cortes rápidos de la energía comercial. Evita el swicheo por cortes rápidos, lo cual es lo que afecta las equipos transmisores. De otro lado, se espera en un futuro la instalación de plantas eléctricas de respaldo.

28. OBSERVACION -ANEXO 3. Para calcular precios es necesario disponer de la información de cada sitio con respecto a las obras a realizar.

RESPUESTA. En relación al Anexo 3, sobre los sitios, esta ya fue atendida

29. OBSERVACION- SISTEMA ELECTRICO: Dada el bajo consumo de las estaciones sugerimos que el tramo de red a tender sea monofásica a 220 VAC con neutro.

RESPUESTA. Si bien es cierto las estaciones son de bajo consumo, no queremos limitar cualquier posibilidad de crecimiento de mayor número de sistemas de televisión o cualquier modificación que implique mayor potencia de consumo.

30. OBSERVACION- Anexo 4. Sugerimos establecer si la torre es templeteada o autosoportada pues se refieren a los dos términos como especificación de la misma torre. Sugerimos también indicar que rango de ampliación se debe contemplar en el diseño de la torre.

Si rtvc define que la torre es templeteada sugerimos eliminar el requisito de la escalerilla con guarda cuerpo, pues en este tipo de torres no se usa.

RESPUESTA. En relación al Anexo 4., La torres serán templeteadas